PlaN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Błędów

Opracowanie dofinansowane przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie, www.wfosigw.pl

BŁĘDÓW    2015

Przygotował zespół autorski Mazowieckiej Agencji Energetycznej w składzie:
mgr Arkadiusz Piotrowski – koordynator zespołu
mgr inż. Milena Jagodzińska-Wróbel
mgr inż. Maciej Kaczanowski
mgr Przemysław Bajor
mgr Karolina Centkowska

Mgr Ewa Krasnodęmbska

Rafał Ormaniec

Rafał Kaftan
mgr Adam Kubera

Opracowanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

- Spis treści

SPIS TREŚCI

1.	Spis treści	5

2.	Wstęp	6

3.	Streszczenie	8

4.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z innymi obowiązującymi dokumentami	14

5.	Ogólna strategia	20

5.1.	Cele strategiczne i szczegółowe	20

5.2.	Stan obecny	25

5.3.	Identyfikacja obszarów problemowych	61

5.4.	Aspekty organizacyjne i finansowe	67

5.4.1.	Struktura organizacyjna	67

5.4.2.	Zasoby ludzkie	68

5.4.3.	Zaangażowane strony	72

5.4.4.	Budżet	73

5.4.5.	Źródła finansowania inwestycji	74

5.4.6.	Środki finansowe na monitoring i ocenę	84

6.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla	86

6.1.	Zasięg geograficzny, zakres i sektory	86

6.2.	Metodyka inwentaryzacji	86

6.3.	Budynki będące własnością Gminy	87

6.4.	Budynki prywatne	90

6.5.	Przedsiębiorstwa	95

7.	Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem	96

8.	Wskaźniki monitorowania	98

- Wstęp

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy Błędów w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię 
na działania.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu. Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi WPF.

Plan został opracowany w oparciu o solidną wiedzę na temat lokalnej sytuacji w dziedzinie energii 
i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też konieczna była ocena aktualnej sytuacji w tym zakresie. Obejmuje ona sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji CO2. Wyniki inwentaryzacji posłużyły 
do stworzenia diagnozy sytuacji na terenie gminy Błędów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z uznaną praktyką międzynarodową został napisany, oczywiście o ile było to możliwe, językiem niespecjalistycznym. Jest to dokument, który powinien być zrozumiały nie tylko dla urzędników Gminy, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Sprawna komunikacja z mieszkańcami i włączenie ich w proces wdrażania planu są kluczowe dla skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy muszą rozumieć, dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym. Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe. Zaangażowanie interesariuszy stanowi początkowy punkt procesu zachęcania do zmiany zachowań, który jest niezbędnym dopełnieniem działań technicznych ujętych 
w tymże planie.

Tworząc Plan Gospodarki Niskoemisyjnej korzystano z wiedzy i praktyki międzynarodowej. Plan został stworzony zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013. Wiele zapisów jednak rozszerzono, co było szczególnie ważne w świetle wykonanej analizy problemów. Zrozumienie problemów jest niezwykle ważne dla ich rozwiązania. Wiele działań wymaga współdziałania wielu aktorów życia społecznego gminy Błędów. Działania są ze sobą powiązane 
i ściśle od siebie uzależnione. Nie wystarczą projekty infrastrukturalne. Powiązane one muszą być 
z działalnością promocyjną, informacyjną oraz szkoleniową. Tylko tak stworzony plan może być skuteczny i przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego też korzystano z Poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” oraz szeregu publikacji o charakterze naukowym. W tworzeniu Planu wykorzystano również wiedzę i doświadczenie ekspertów z Polski i Europy.

Ważnym elementem wdrażania Planu jest również współdziałanie w ramach sieci gmin i miast, które stworzyły Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Wspólne spotkania, monitoring powinny wpłynąć 
na skuteczność realizacji wszystkich Planów. Efektywne rozwiązania zastosowane w danych jednostkach samorządu powinny być powielane w innych. Korzystanie z dobrych praktyk jest kluczem do osiągnięcia celów Planu. Plan musi być więc modyfikowany i dostosowywany do bieżącej sytuacji. Dlatego zmiany w technologii, innowacje powinny być adaptowane do użycia jeśli tylko okaże się 
to efektywne dla realizacji Planu.

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest czasochłonnym procesem, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga 
on współpracy i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp. Ponadto, jednym 
z warunków decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest, aby nie był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni gminy, zarządzaniem własnością komunalną (budynkami, taborem, oświetleniem publicznym…), wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, zamówieniami publicznymi.

- Streszczenie

Gmina wiejska Błędów położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie Grójeckim. Zajmuje powierzchnię 13 523 ha. Obszar całej Gminy obejmują 52 sołectwa. Liczba ludności na terenie gminy Błędów spada. Północne krańce obszaru znajdują się w odległości około 
50 km, a południowe około 70 km od Centrum Warszawy.

Odległość od miasta powiatowego Grójec to około 20 km.

Przez obszar gminy Błędów przebiega droga wojewódzka Nr 725 ze wschodu na zachód. Droga obsługuje głównie ruch regionalny. Dwanaście dróg powiatowych pełni role połączeń wewnątrzgminnych. Znaczna część dróg gminnych stanowi uzupełnienie systemu komunikacyjnego dróg powiatowych poprzez poszczególne wsie i sołectwa. Na terenie gminy Błędów znajdują się:

- drogi wojewódzkie o długości 11 km;

- drogi powiatowe o długości 80 km;

- drogi gminne o długości 102 km, w tym:

  - drogi o twardej nawierzchni - 49 km (dane GUS 2004 rok);

  - drogi gruntowe - 19 km (dane GUS 2004 rok); wg. danych Urzędu Gminy dróg gruntowych jest obecnie znacznie więcej, około 30 km.;

  - drogi o twardej ulepszonej nawierzchni – 34 km (dane GUS 2004 rok).

Gmina Błędów to region sadowniczy nazywany „Największym sadem Europy”. Korzystne warunki klimatyczne tego regionu sprzyjają rozwojowi rolnictwa – głównie sadownictwa, co potwierdzają dane o wykorzystaniu gruntów. Gmina przoduje w regionie grójecko-wareckim w ilości produkowanych owoców (28%). Wśród gatunków produkowanych owoców dominują jabłonie, wiśnie, śliwy, grusze, czereśnie. Uprawiana jest również truskawka, porzeczka, borówka, aronia. Gospodarstwa rolne - sadownicze na terenie Gminy stały się głównym źródłem utrzymania dla rodzin.

Obecnie na terenie gminy Błędów nie ma sieci ciepłowniczej ani producentów ciepła. Istniejące kotłownie wbudowane są w budynki i zaopatrują tylko lokalne odbiory. Na terenie Gminy nie jest planowana budowa sieci ciepłowniczej

WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

Tereny najżyźniejsze Gminy najszybciej zostały zamienione na pola uprawne. Stosunkowo niewielką powierzchnię Gminy zajmują zbiorowiska łąkowe. Skupione są one głównie w dolinach rzeki i cieków wodnych. Lesistość gminy Błędów jest stosunkowo niska, w roku 2013 wynosiła 4,5%. Grunty leśne obejmują powierzchnię 606,87 ha, przy czym grunty leśne publiczne stanowią 44,09% ogółu.

Na terenie Gminy występują elementy środowiska przyrodniczego, które z uwagi na wysokie wartości objęte zostały różnymi formami ochrony wprowadzonymi na podstawie przepisów ogólnych z zakresu ochrony środowiska oraz miejscowych aktów prawnych.

Północna część Gminy wchodzi do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Jeziorki. Na terenie Gminy znajduje się również 8 parków wiejskich, z czego 4 wpisano do rejestru zabytków WKZ. 
Na terenie Gminy znajduję się również pomnik przyrody poddany ochronie głaz narzutowy wykonany 
z granitu szarego.

Na terenie gminy Błędów nie występuje obszar Natura 2000.

PROBLEMY

Na obszarze gminy Błędów powietrze atmosferyczne i klimat w największym stopniu pozostają pod wpływem lokalnych palenisk domowych. Najbardziej uciążliwymi, szczególnie w okresie zimowym, są domowe piece (w przewadze opalane węglem, następnie ekogroszkiem), Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest również transport, wytwarzający m.in. tlenki węgla, związki ołowiu 
i tlenki azotu.

W oparciu o wykonaną analizę stanu obecnego, poniżej wskazano obszary problemowe występujące na obszarze całej gminy Błędów w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:

- Niska emisja pochodząca z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Niska efektywność energetyczna budynków.

- Emisja substancji szkodliwych z transportu drogowego.

CELE

Określenie celu głównego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz celów strategicznych 
i szczegółowych pozwala na wskazanie kierunków działania, jakie gmina Błędów powinna przyjąć, dążąc do polepszenia jakości powietrza na jej obszarze. Realizacja celów doprowadzi do stworzenia 
w Gminie efektywnej pod względem energetycznym oraz przyjaznej dla środowiska infrastruktury energetycznej. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 
na obszarze gminy Błędów (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Zwiększy się udział instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wzrośnie efektywność energetyczna budynków, dzięki czemu jakość powietrza ulegnie polepszeniu.

CEL GŁÓWNY

Realizacja pakietu klimatyczno- energetycznego do roku 2020

Cel główny będzie realizowany dzięki wyszczególnionym celom strategicznym:

- Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
ze źródeł niskiej emisji w gminie Błędów.

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy.

- Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu gminy Błędów.

- Podwyższenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności ochrony powietrza.

ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest gmina Błędów, jednostka samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona 
i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu utrzymanie systemu ochrony środowiska.

Realizacja Planu w sposób nie budzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach samorządu. Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zarówno gminy Błędów jak i instytucji zewnętrznych.

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie.

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Błędów. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, 
a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania Gminy, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. Monitoring ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. Czynności związane z monitoringiem będą wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników Urzędu Gminy Błędów. Wskazać należy, że czynności te pokrywały się będą z monitoringiem strategii rozwoju Gminy oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie gmina Błędów. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy Błędów jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco wykonuje zadania o podobnej skali. Gmina zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie nastąpiły problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu.

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie w budżecie gminy Błędów, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły z budżetu Gminy, a więc ze stabilnego źródła finansowania.

INWENTARYZACJA

Zasięg geograficzny inwentaryzacji obejmuje cały obszar Gminy Błędów. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona została w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie Gminy, zarówno 
w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. W zakres poniższej inwentaryzacji wzięto 
pod uwagę: bezpośrednie emisje ze spalania paliw w budynkach, instalacjach, emisję z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy, pojazdów poruszających się po obszarze Gminy oraz emisję 
z punktów świetlnych Gminy. Wzięto pod uwagę pośrednie emisje towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w wykorzystywanych przez odbiorców końcowych instalacjach zlokalizowanych na terenie Gminy. Emisja przemysłowa jest trudna do zinwentaryzowania. Brak jest wiarygodnych danych odnośnie zużycia energii przez przedsiębiorstwa. Na obszarze Gminy nie stwierdzono innych emisji.

BUDYNKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością gminy Błędów Poniżej przedstawiono emisję bazową z tychże budynków.

Tabela: Emisja z budynków będących własnością Gminy

|  | emisja bazowa rok 2015 (w gramach) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| Suma w g | 630607776 | 1543370 | 1414544 | 120308 |
| Suma w T | 630,61 | 1,54 | 1,41 | 0,12 |

EMISJA – POJAZDY

Tabela: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Błędów

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z pojazdów | 14,34 ton |

EMISJA – OŚWIETLENIE ULICZNE

Tabela: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy

| l.p. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego | 13,32 ton |

BUDYNKI PRYWATNE

Budynki prywatne są największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza w całej gminie Błędów. Niestety przeprowadzenie wnikliwej diagnozy jest bardzo trudne. Wyniki inwentaryzacji są niepokojące ponieważ stwierdza się, że prawie 90% budynków posiada piece węglowe nowego 
lub starego typu. Niepokój budzi fakt, że piece węglowe są instalowane nawet w nowych domach. 
Na podstawie analizy w terenie oraz ilości budynków na terenie Gminy oszacowano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. Wskazać należy, że większość budynków (95%) to domy jednorodzinne.

Tabela: Sumaryczne emisji z budynków prywatnych z obszaru Gminy

|  | CO2 (kg/rok) | CO (kg/rok) | Pył (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 39 717 440 | 4 732 440 | 40 173 | 250 395 | 33 377 |

|  | CO2 (ton/rok) | CO (ton/rok) | Pył (ton/rok) | SO2 (ton/rok) | NOx (ton/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 39 717 | 4 732 | 40 | 250 | 33 |

TRANSPORT

Podgrupa ta zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach poruszających się po terenie Gminy. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez Gminę. 
W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z transportem.

Tabela: Całkowita emisja CO2 związana z transportem

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z transportu | 21,42 ton |

DZIAŁANIA

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych gminy Błędów. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie 
w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań 
w budżecie Gminy i jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektów wchodzących w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Kwoty podano w tys. zł.

| Projekt | rok 2015 |  |  |  | rok 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Błędów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wzrost efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2017 |  |  |  | rok 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Błędów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych | 1000 | 850 | 150 | 0 | 1000 | 850 | 150 | 0 |
| Wzrost efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Błędów | 500 | 425 | 75 | 0 | 500 | 425 | 75 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2019 |  |  |  | rok 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Błędów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych | 1000 | 850 | 150 | 0 | 1000 | 850 | 150 | 0 |
| Wzrost efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Błędów | 500 | 425 | 75 | 0 | 500 | 425 | 75 | 0 |

- Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z innymi obowiązującymi dokumentami

Powstały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów, które zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym na szczeblu międzynarodowym. Ratyfikowany przez kraje europejskie dokument z 2009 r. uwzględnia w swoich założeniach redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% do poziomu emisji zarejestrowanej w 1990r. Ponadto kładzie nacisk na 20% zwiększenie udziału w energii odnawialnej (dla Polski 15%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej w stosunku do prognoz BAU. Powyższe priorytety mają wpłynąć na poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, jak również zakładają realizację programów naprawczych ochrony powietrza (POP) oraz planów działań krótkoterminowych (PDK).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera poszczególne cele szczegółowe, które powinny wskazywać konkretne planowane działania możliwe do osiągnięcia do 2020r. Dodatkowo ich zakres musi być zgodny z celami i zadaniami głównych zatwierdzonych przez władze samorządowe dokumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz lokalnymi Programami ochrony powietrza (POP)

i planami działań krótkoterminowych (PDK). Celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest osiągnięcie poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski, a w szczególności na obszarach,

na których występują duże skupiska ludności, a jednocześnie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza. Poprawa ta ma być prowadzona co najmniej do stanu nie powodującego przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu i niezagrażającego zdrowiu ludzi.

Dokumenty powiązane z PGN wymagają zgodności z:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

- Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu,

- Obowiązującymi i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

- Projektem założeń do planu/ planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (Planem Rozwoju Operatora Systemu Dystrybucyjnego),

- Strategią rozwoju gminy,

- Planem ochrony środowiska Gminy,

- Innymi dokumentami oraz przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej musi być zgodny z zatwierdzonymi dokumentami na szczeblu krajowym, są to:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

- (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- (Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r. Nr 94 poz. 551 
z poźn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z poźn. zm.)

oraz z rozporządzeniami do Ustaw:

- Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”,

- Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP),

- Krajowy Plan Działań w zakresie energii źródeł odnawialnych.

Jednym z istotnych dokumentów krajowych jest również Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku. Ze względu na swoją długoterminową strategię rozwoju określa podstawowe kierunki rozwoju sektora energetycznego. Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii stały się nadrzędnymi celami. Ponadto kluczowymi punktami są również rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój konkurencyjnych rynków dostarczających paliwo 
i energię oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko. Kolejnym wiodącym dokumentem jest Polityka Klimatyczna Polski, która za podstawę strategii objęła redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wyróżnia się również Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, gdzie zakłada się wzrost udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliwowo energetycznym kraju

do 7,5% w 2010r. i do 14% w 2020r.

Mając na uwadze fundamentalną zasadę zrównoważonego rozwoju zawartą w konstytucji, której obowiązek uwzględniania we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym opisuje zasady:

- Zapobiegania, tzw. Prewencji,

- Przyznawanych kar za niewłaściwe korzystanie z dóbr środowiskowych,

- Integracji celów ekologicznych z celami gospodarczymi i społecznymi,

- Skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej,

- Uspołecznienia.

Najważniejszym, odnoszącym się do efektywnego wykorzystania przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów jest dokument dotyczący ładu przestrzennego, czyli Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030r. W swoich założeniach uwzględnia osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej przewiduje wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, 
jak również poprawę jakości życia. Miasta mają stać się miejscem z wysoką dostępnością usług 
z zakresu zdrowia, edukacji i transportu oraz kultury i administracji publicznej.

Do niektórych dokumentów przyjmowanych uchwałą przez organy administracji lub opracowanych przez inne podmioty przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Dokumenty te to przede wszystkim: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego oraz polityki, strategii, planów i programów 
w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystki i wykorzystania terenu, wyznaczających ramy 
do późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym 
na obszar NATURA 2000.

Planowanie przestrzenne w swoim szerokim znaczeniu integruje zjawiska społeczne na szczeblu gminnym, miejskim, regionalnym i krajowym. Kładzie nacisk racjonalność użytkowania terenu, wartość przestrzeni i nieruchomości, aktywność gospodarczą i harmonizację, co przekłada się na jakość życia społeczeństwa. Dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy jest Studium określające ogólną politykę przestrzenną i lokalne zasady gospodarowania. Swoją treścią wiąże organy wykonawcze 
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń do tych planów oraz do Strategii Rozwoju i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.

Prawo miejscowe tworzone jest dzięki polityce zawartej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bądź w przypadku braku planu, dzięki wydawanym decyzjom o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Oba dokumenty uwzględniają przyszłe zamierzenia inwestycyjne tak, 
by kreować powszechny ład przestrzenny.

Nadrzędnym dokumentem kształtującym gospodarkę energetyczną Gminy w sposób uporządkowany jest Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy.
W swojej treści uwzględnia specyficzne warunki lokalne i ustala według nich harmonogram działań 
w zakresie zaopatrzenia w paliwa i energię. Dodatkowo określa kierunki działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie rozwoju infrastruktury, w tym lokalizacji nowych źródeł wytwórczych oraz uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej. Projekt założeń stwarza podstawę do ubiegania się 
o dofinansowanie środków unijnych i publicznych.

Plan rozwoju Operatora Systemu Dystrybucyjnego obejmuje w szczególności zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Określa przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji sieci, bądź nowych źródeł paliw oraz sposób ich finansowania. Dodatkowo przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, przewidywalny harmonogram realizacji inwestycji i przychody niezbędne do realizacji planów. OSD nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne współpracę z innymi podmiotami, dzięki którym nastąpi przekaz informacji 
o inwestycjach oraz z jednostki terytorialnymi, by zapewnić spójność między dokumentami. 
Ich zadania to przede wszystkim udostępnianie planów rozwoju i przedłożenie propozycji niezbędnych założeń.

Cele szczegółowe określone w PGN pozostają również w zgodzie z celami i zadaniami wymienionymi w dokumentach na poziomie regionalnym i lokalnym. W szczególności zaś:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny ze Strategią Rozwoju Lokalnego Powiatu Grójeckiego na lata 2004 – 2020, wpisując się w intencję zewnętrznej misji powiatu, czyli stanu 
do którego chce się dążyć: „Powiat grójecki – miejsce, w którym chce się pozostać” oraz wpisując się w ramy i cele strategiczne misji wewnętrznej Powiatu, którą jest „tworzenie nowych szans wszechstronnego indywidualnego rozwoju dla poszczególnych mieszkańców, a w szczególności – 
dla młodzieży, poprzez wspieranie miejsc pracy wysokiej jakości i pobudzanie aktywności i postawy przedsiębiorczej oraz lepszą ofertę usług społecznych w powiecie, adresowanych szczególnie 
do młodzieży”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Grójeckiego na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 - 2020”. Zgodność zachodzi w szczególności z celami i zadaniami środowiskowymi w zakresie Ochrony powietrza, 
w szczególności z celem długoterminowym:

P1. Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza:

oraz celami krótkoterminowymi:

P.1.1. Poprawa, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię

P.1.2. Poprawa jakości powietrza poprzez poprawienie warunków ruchu drogowego na terenie powiatu

P.1.3. Poprawa jakości powietrza poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza

P.1.4. Poprawa jakości powietrza z procesów przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni

do realizacji którego przyczynić się maja określone zadania:

Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej

Wykonanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

Tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i podłączanie do nich budynków z indywidualnymi paleniskami domowymi

Promocja ekologicznych nośników energii

Budowa i modernizacja sieci gazowej oraz energetycznej na terenie powiatu

Rozwój systemu dróg w kierunku ograniczenia jego uciążliwości dla ludzi i środowiska

Budowa i organizacja tras rowerowych

Prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń

Redukcja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w zakładach na terenie powiatu

PGN jest zgodny z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grójeckiego i Gmin powiatu”. Zgodność zachodzi z celem nadrzędnym programu, którym jest: „Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gmin powiatu grójeckiego i bezpieczne 
ich unieszkodliwienie” oraz celami szczegółowymi ujętymi w perspektywie krótko-, średnio- 
i długoterminowej w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, powodujących zanieczyszczenie powietrza gazem i pyłem azbestowym (zawierającym włókna azbestowe):

- Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (krótkoterminowa perspektywa);

- Bezpieczne usunięcie ok. 35% aktualnej ilości wyrobów zawierających azbest 
i unieszkodliwienie odpadów azbestowych (średnioterminowa perspektywa 2013 - 2022);

- Bezpieczne usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów azbestowych (długoterminowa perspektywa 2023-2032).

PGN jest zgodny ze „Strategią Sukcesu Gminy Błędów”, w szczególności z misją wspólnoty Błędowskiej, którą jest „tworzenie środowiska przyjaznego dla człowieka, zapewniającego mu wzrost jakości życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności poprzez rozkwit i integrację sadownictwa, w klimacie współpracy z innymi wspólnotami”. PGN pozostaje w zgodności z celem strategicznym F – Zintensyfikowanie działań promocyjnych Gminy poprzez wykorzystanie zasobów historycznych Gminy, zdarzeń, legend, starych obyczajów oraz wartości przyrodniczych 
do wprowadzania corocznie nowych elementów do obchodów święta Gminy.

PGN wykazuje zgodność z „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Błędów” w zakresie, w jakim proponuje wdrożyć działania polegające na:

- zastosowaniu kolektorów słonecznych w części budynków zarządzanych przez Gminę (szkoły, przedszkola) oraz popularyzacji tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych;

- wykorzystaniu istniejącego energetycznego potencjału biomasy (drewno, spady z sadów) 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej;

- edukację społeczeństwa w dziedzinie oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej edukacja w zakresie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych;

- prowadzenie akcji proekologicznej uświadamiającej zagrożenia dla środowiska i zdrowia mieszkańców wynikające ze spalania odpadów;

- wprowadzenie w gminie segregacji odpadów pozwalającej na oddzielenie odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi od odpadów o potencjale energetycznym i odpadów, które muszą zostać zutylizowane;

- propagowanie stosowania energooszczędnych źródeł światła i wymiany urządzeń elektrycznych na energooszczędne.

PGN jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Błędów (zmiana z dnia 28 sierpnia 2012 r.) w zakresie planowania przestrzennego 
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu (pkt 3.3), kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej (pkt 3.5) oraz ochrony obiektów 
lub obszarów, dla których wyznacza się strefę lub filar ochronny (3.10).

- Ogólna strategia

  - Cele strategiczne i szczegółowe

Określenie celu głównego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz celów strategicznych 
i szczegółowych pozwala na wskazanie kierunków działania, jakie gmina Błędów powinna przyjąć, dążąc do polepszenia jakości powietrza na jej obszarze. Realizacja celów doprowadzi do stworzenia 
w Gminie efektywnej pod względem energetycznym oraz przyjaznej dla środowiska infrastruktury energetycznej. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 
na obszarze gminy Błędów (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Zwiększy się udział instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wzrośnie efektywność energetyczna budynków, dzięki czemu jakość powietrza ulegnie polepszeniu.

| ! | CEL GŁÓWNY Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błędów to: REALIZACJA PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO DO ROKU 2020. |
| --- | --- |

Realizacja celu głównego nastąpi w wyniku realizacji niżej wymienionych celów strategicznych.

CELE STRATEGICZNE

- Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
ze źródeł niskiej emisji w gminie Błędów.

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy.

- Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu gminy Błędów.

- Podwyższenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności ochrony powietrza.

Poniżej przedstawiono opis celów strategicznych

Cel strategiczny 1

Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
ze źródeł niskiej emisji w gminie Błędów

realizacja nastąpi poprzez:

- zastępowanie pieców węglowych piecami na opał ekologiczny;

- zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Gminie;

- monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza;

- wykorzystanie instalacji opartych o odnawialne źródła energii;

- ograniczenie emisji pochodzącej z ruchu samochodowego, ciągników oraz transportu lokalnego.

W ramach celu pierwszego będą prowadzone działania zmierzające ku zmniejszeniu udziału węgla 
w procesie ogrzewania budynków oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Władza samorządowa zamierza wspierać mieszkańców w wymianie pieców opalanych właśnie węglem 
na piece ekologiczne. Dodatkowo wspomagane będą inwestycje w montaż kolektorów słonecznych 
i ogniw fotowoltaicznych, dzięki czemu zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na węgiel, a czego wynikiem stanie się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Równie istotnym aspektem są działania zmierzające ku podniesieniu efektywności energetycznej budynków z obszaru Gminy. Konieczne jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, których zasięg będzie z pewnością zróżnicowany. Prace te mogą dotyczyć np. wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej, mogą jednak również obejmować szersze spektrum działań np. wymianę instalacji, kaloryferów, źródła ciepła.

Prace z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej budynków powinny być również realizowane w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej.

Wszelkie działania będą miały na celu energooszczędność, będą jednak realizowane tylko 
w przypadku opłacalności ekonomicznej.

Emisja niska powiązana jest także z ruchem samochodów, transportem lokalnym płodów rolnych, ciągników rolniczych, na poziom zanieczyszczeń oddziałuje natężenie i płynność ruchu pojazdów. Ciągi drogowe powinny być zatem na bieżąco modernizowane, drogi nieutwardzone powinny być asfaltowane, tak aby nawierzchnia pozostawała bez ubytków i spękań. W ten sposób osiągnięta zostanie redukcja emisji siarki i ołowiu ze źródeł środków transportowych. Ważne jest również wyznaczanie bezpiecznych ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych. Gmina Błędów dokłada wszelkich starań, aby emisja z transportu na jej obszarze pozostawała na jak najniższym poziomie. Ciągi drogowe są modernizowane, także wiele starszych pojazdów używanych do prac w sadach zostało wymienionych na nowoczesne ciągniki.

W ramach ograniczenia emisji pochodzącej z ruchu transportu lokalnego powinno się również uwzględnić przekazywanie zasad „eko jazdy”, czyli ekonomicznego i ekologicznego sposobu prowadzenia pojazdów. Promowany powinien być również transport ekologiczny, czyli w miarę możliwości przemieszczanie się zbiorowymi środkami transportu, bądź rowerem.

Cel strategiczny 2

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla wzrostu udziału energii odnawialnej 
w całkowitym bilansie energetycznym Gminy

realizacja nastąpi poprzez:

- popularyzację kolektorów słonecznych wśród mieszkańców Gminy;

- ograniczenie zużycia energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł ciepła poprzez stopniową wymianę źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na źródła wykorzystujące energię odnawialną (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, fotowoltaika);

- stworzenie systemów typu SMART z wykorzystaniem energii odnawialnej;

- zasilanie oświetlenia ulicznego energią odnawialną;

W ramach celu drugiego prowadzone będą wszelkie działania, które doprowadzą do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Gminy. Gospodarstwa domowe stanowią największe źródło emisji niskiej, ponieważ to właśnie w nich wykorzystywane są nieefektywne instalacje, bądź nieodpowiedni opał. Ze względu na ilość tychże gospodarstw, jest to sektor, który priorytetowo należy objąć szeregiem działań zapobiegawczych i naprawczych. Prowadzone działania będą skierowane ku mieszkańcom Gminy, mając na celu ułatwienie im zakupu oraz montaż kolektorów słonecznych. W miarę możliwości instalacje oparte o OZE będą również wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej. Celem jest wyeliminowanie niskiej emisji, która pochodzi 
z podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W miarę możliwości tworzona będzie również energia elektryczna. Odnawialne źródła energii to doskonała alternatywa dla pierwotnych źródeł energii, rozwiązanie ekologiczne i energooszczędne.

Systemy wdrażane w obiektach powinny być inteligentne (SMART), samoczynnie włączać i wyłączać oświetlenie, kierować pozyskaną energię na elementy, które najbardziej jej potrzebują.

Należy zwrócić uwagę na modernizację oświetlenia ulicznego. Warto stosować w tym zakresie ekologiczne oraz energooszczędne technologie, wspierane energią wytworzoną z OZE. Co istotne, wymiana nieefektywnych opraw na energooszczędne zwiększa bezpieczeństwo na drogach, 
ze względu na tworzenie bardziej naturalnego oświetlenia.

Cel strategiczny 3

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu gminy Błędów

realizacja nastąpi poprzez:

- wykonanie termomodernizacji budynków;

- wykorzystanie nowoczesnych systemów grzewczych;

- propagowanie stosowania energooszczędnych źródeł światła i wymiany urządzeń elektrycznych na energooszczędne;

- wykorzystanie innowacji;

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obiektów;

Cel strategiczny trzeci podnosi kwestię efektywności energetycznej budynków na obszarze gminy Błędów. Gmina będzie dążyć do tego, aby ponoszone straty cieplne były jak najniższe. Wyeliminowane powinny zostać nieefektywne źródła ciepła. Podniesienie poziomu efektywności będzie możliwe w szczególności dzięki dokonaniu modernizacji budynków. Polegać ona może 
na dociepleniu ścian, stropodachów czy wymianie stolarki okiennej. W niektórych budynkach wymianie mogą podlegać źródła ciepła wraz z instalacją. Dodatkowo rozważyć można montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej a także elektrycznej.

Podniesieniu poziomu efektywności energetycznej budynków sprzyjają również rozwiązania energooszczędne, mowa tu w szczególności o wykorzystywanym na co dzień sprzęcie elektrycznym, a także oświetleniu budynków wewnątrz i na zewnątrz.

Cel strategiczny 4

Podwyższenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, w tym 
w szczególności ochrony powietrza

realizacja nastąpi poprzez:

- popularyzację zagadnień związanych z efektywnością energetyczną budynków oraz odnawialnymi źródłami energii;

- kontynuowanie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy;

- szerzenie informacji o skutkach spalania odpadów;

- promowanie ekologicznych środków transportu;

- tworzenie pasów zieleni;

- upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród mieszkańców Gminy;

- stałe szkolenia pracowników Gminy oraz jednostek podległych na temat efektywności energetycznej;

- wdrażanie zielonych zamówień publicznych;

Pierwszym krokiem ku realizacji celu czwartego jest edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy 
we wszystkich grupach wiekowych. Konieczne jest rozpowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska wśród najmłodszych mieszkańców Gminy, uczniów szkół, ale również osób dorosłych. Mieszkańcy muszą wiedzieć, czym jest efektywność energetyczna, jakie możliwości daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jakie przynosi to korzyści w sferze zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia oszczędności w kosztach zużywanej energii. Społeczeństwo musi również znać zagrożenia płynące ze spalania odpadów. Ważne jest także, aby mieszkańcy mieli świadomość wpływu transportu na jakość powietrza, którym oddychają. Niezbędne jest zatem prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych, a także czynna pomoc w realizowaniu inwestycji, które mogą pomóc 
w obniżeniu poziomu niskiej emisji w Gminie. Wszelkie informacje o dostępnych programach, dotacjach muszą dotrzeć do wszystkich mieszkańców poprzez stronę internetową Gminy, ogłoszenia w sołectwach.

Prowadzona będzie również kampania informacyjna w celu ukazania korzyści wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i w gospodarstwach rolnych. W ten sposób możliwe stanie się dotarcie z informacją do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Mieszkańcy muszą mieć świadomość, jakie konsekwencje wypływają z codziennych nieprzemyślanych nawyków takich jak np. niewyłączanie światła, marnotrawienie wody 
czy niezakręcanie kaloryferów podczas wietrzenia pomieszczeń. Nie można dopuścić do przyzwolenia społecznego na niekontrolowane wyrzucanie odpadów czy usuwanie nieczystości ciekłych w sposób dowolny.

W Urzędzie Gminy w Błędowie powinny być realizowane akcje i szkolenia dla pracowników. Przedsięwzięciem niewymagającym nakładów finansowych jest wdrażanie zielnych zamówień publicznych (Green Public Procurement). Zamówienia te „oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez 
to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.” Wśród dobrych praktyk wymienionych w Podręczniku Komisji Europejskiej Zielone zamówienia publiczne – zbiór dobrych praktyk, wymienia się działania jak np.:

- wykorzystywanie papieru z włókien wtórnych, tonery z recyklingu, środki czyszczące przyjazne dla środowiska;

- wymiana oświetlenia na energooszczędne diody LED w budynkach użytku publicznego;

- sprzęt komputerowy o niskim zużyciu energii, zastosowanie plastiku z recyklingu w nowych produktach oraz eliminacja ołowiu, rtęci i środków zmniejszających palność zawierających związki chlorowców.

Wdrażanie wszystkich wymienionych działań nadaje Planowi charakter kompleksowy i czyni 
go możliwym do realizacji.

Realizacji wyżej wymienionych celów powinny również służyć działania z zakresu planowania przestrzennego prowadzone w Gminie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące transportu i sektora budowlanego. Postuluje się, aby w dokumentach polityki przestrzennej zawierano zapisy dotyczące m.in. zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków, promowanie wielofunkcyjności zabudowy, wykorzystanie OZE, a także promowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego.

  - Stan obecny

POŁOŻENIE

Gmina Błędów zlokalizowana jest w powiecie grójeckim położonym w województwie mazowieckim. Położenie powiatu w województwie obrazuje mapa poniżej.

Mapa 1: Powiaty i gminy województwa mazowieckiego z wyznaczonym powiatem grójeckim

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, www.stat.gov.pl

Mapa 2: Gmina Błędów w powiecie grójeckim

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, warszawa.stat.gov.pl

Gmina Błędów zajmuje powierzchnię 13523 ha, co stanowi 10,66% powierzchni powiatu grójeckiego (powierzchnia powiatu to 126 773 ha).

Gmina Błędów sąsiaduje z gminami:

- Pniewy, Belsk Duży, Mogielnica (powiat grójecki),

- Biała Rawska, Sadkowice (powiat rawski, województwo łódzkie),

- Mszczonów (powiat żyrardowski).

W skład gminy wchodzą sołectwa:

Annopol, Bielany, Błędów, Błędów Nowy, Błogosław, Bolesławiec Leśny, Borzęcin, Bronisławów, Cesinów-Las, Czesławin, Dańków, Dąbrówka Nowa, Dąbrówka Stara, Fabianów, Głudna, Golianki, Goliany, Gołosze, Huta Błędowska, Ignaców, Jadwigów, Jakubów, Janki, Julianów, Kacperówka, Katarzynów, Kazimierki, Lipie, Łaszczyn, Machnatka, Machnatka-Parcela, Oleśnik, Pelinów, Roztworów, Sadurki, Śmiechówek, Trzylatków Duży, Trzylatków Mały, Trzylatków-Parcela, Tomczyce, Wilcze Średnie, Wilhelmów, Wilkonice, Wilków Drugi, Wilków Pierwszy, Wólka Dańkowska, Wólka Gołoska, Wólka Kurdybanowska, Zalesie, Załuski, Ziemięcin, Zofiówka.

Północne krańce obszaru Gminy znajdują się w odległości około 50 km, a południowe około 70 km
od centrum Warszawy. Od Grójca, który jest miastem powiatowym miejscowość Błędów oddalona jest o około 15 km.

Mapa 3: Gmina Błędów na mapie drogowej.

Źródło: Mapy Google, www.google.maps.pl/maps/place/Błędów

Połączenie z gminami sąsiednimi i krajowym układem dróg zapewnia droga wojewódzka nr 725 przebiegająca środkiem Gminy ze wschodu na zachód. Droga obsługuje głównie ruch regionalny. Dwanaście dróg powiatowych pełni role połączeń wewnątrzgminnych. Znaczna część dróg gminnych stanowi uzupełnienie systemu komunikacyjnego dróg powiatowych poprzez poszczególne wsie 
i sołectwa. Na terenie gminy Błędów znajdują się:

- drogi wojewódzkie o długości 11 km;

- drogi powiatowe o długości 80 km;

- drogi gminne o długości 102 km, w tym:

  - drogi o twardej nawierzchni - 49 km (dane GUS 2004 rok);

  - drogi gruntowe - 19 km (dane GUS 2004 rok); wg. danych Urzędu Gminy dróg gruntowych jest obecnie znacznie więcej, około 30 km.;

  - drogi o twardej ulepszonej nawierzchni – 34 km (dane GUS 2004 rok).

Poniżej przedstawiono wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych nr E77 w latach: 2000, 2005 i 2010, 
nr 50 w latach 2005, 2010 na drogach wojewódzkich nr 725, 728 w roku 2010 na odcinkach przebiegających przez Gminę oraz położonych najbliżej jej granic. Podane dane liczbowe oznaczają średni dobowy ruch danej grupy pojazdów (SDR).

Widoczny jest wzrost liczby pojazdów na ww. drogach, w szczególności zaś motocykli, samochodów osobowych/mikrobusów oraz samochodów ciężarowych z przyczepą.

Tabela: Generalne pomiary ruchu na drogach w gminie Błędów i okolicach.

| 2010 numer punktu pomiarowego: 10408; droga krajowa E77; długość: 16,6 km 2005 numer punktu pomiarowego: 10404; droga krajowa E77; długość: 15,9 km 2000 numer punktu pomiarowego: 10404; droga krajowa E77; długość: 17,6 km nazwa odcinka: Grójec – Falęcice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | samochody ciężarowe |  |  |  | autobusy |  | ciągniki rolnicze |  | rowery |
|  |  |  |  |  |  | bez przyczepy |  | z przyczepą |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 24455 | 35 | 17285 | 2308 |  | 1064 |  | 3540 |  | 222 |  | 4 |  | 3 |
| 2005 | 20152 | 20 | 14026 | 2035 |  | 1189 |  | 2701 |  | 181 |  | 0 |  | 6 |
| 2000 | 16779 | 17 | 10990 | 2248 |  | 1191 |  | 2148 |  | 168 |  | 17 |  | 20 |
| numer punktu pomiarowego: 10408; droga krajowa50; długość: 8,9 km nazwa odcinka: Pniewy – Grójec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | samochody ciężarowe |  |  |  | autobusy |  | ciągniki rolnicze |  | rowery |
|  |  |  |  |  |  | bez przyczepy |  | z przyczepą |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 12523 | 17 | 5135 | 1199 |  | 812 |  | 5287 |  | 69 |  | 4 |  | 7 |
| 2005 | 10340 | 10 | 4095 | 1396 |  | 817 |  | 3940 |  | 72 |  | 10 |  | 3 |
| numer punktu pomiarowego: 14185; droga wojewódzka 725; długość: 16,8 km nazwa odcinka: Gr. Woj. – Belsk Duży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy |  | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | samochody ciężarowe |  |  |  | autobusy |  | ciągniki rolnicze |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bez przyczepy |  | z przyczepą |  |  |  |  |  |
| 2010 | 4093 | 20 | 3074 |  | 397 |  | 258 |  | 299 |  | 37 |  | 8 |  |
| numer punktu pomiarowego: 14191; droga wojewódzka 728; długość: 30 km nazwa odcinka: Belsk Duży – Nowe Miasto nad Pilicą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok | pojazdy silnikowe ogółem | rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | motocykle | samochody osobowe mikrobusy |  | lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) |  | samochody ciężarowe |  |  |  | autobusy |  | ciągniki rolnicze |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bez przyczepy |  | z przyczepą |  |  |  |  |  |
| 2010 | 9854 | 69 | 7289 |  | 1164 |  | 552 |  | 641 |  | 109 |  | 30 |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia.gov.pl

LICZBA I STRUKTURA LUDNOŚCI

LICZBA LUDNOŚCI

Liczba ludności w gminie Błędów stopniowo zmniejsza się od 2003 roku.

Tabela: Liczba ludności faktycznie zamieszkałej gminę Błędów w podziale na płeć.

|  | gmina Błędów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiety | mężczyźni |
| 2003 | 8018 | 4003 | 4015 |
| 2004 | 7963 | 3979 | 3984 |
| 2005 | 7925 | 3974 | 3951 |
| 2006 | 7889 | 3976 | 3913 |
| 2007 | 7844 | 3958 | 3886 |
| 2008 | 7789 | 3916 | 3873 |
| 2009 | 7772 | 3909 | 3863 |
| 2010 | 7835 | 3943 | 3892 |
| 2011 | 7794 | 3923 | 3871 |
| 2012 | 7722 | 3873 | 3849 |
| 2013 | 7687 | 3870 | 3817 |
| 2014 | 7672 | 3874 | 3798 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wykres: Liczba ludności faktycznie zamieszkałej gminę Błędów w podziale na płeć.

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Liczba ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy Błędów od 2003 do 2014 spadła o około 4,3%. Od roku 2005 zauważamy większą liczbę kobiet w stosunku do mężczyzn, tendencja utrzymuje się do roku obecnego.

EKONOMICZNE GRUPY WIEKU

W strukturze wieku ludności wyróżnia się trzy podstawowe kategorie, które są istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej:

- ludność w wieku przedprodukcyjnym tj. w wieku od 0 do 17 lat,

- ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 18 do 64 lat,

- ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety od 60 lat i więcej, a mężczyźni od 65 lat 
i więcej.

Przedstawiony powyżej podział ludności względem grup wiekowych obowiązuje dla danych do 2013 r. Od 2013 roku powszechny wiek emerytalny w Polsce ulega wydłużeniu – docelowo do 67 lat (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn). Zmianie ulegnie zatem struktura ludności względem ekonomicznych grup wieku (zwiększy się odsetek osób w wieku produkcyjnym). Strukturę ludności w gminie Błędów przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Udział poszczególnych grup wiekowych wg ekonomicznych grup wieku w liczbie ludności ogółem w gminie Błędów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

W strukturze wieku ludności wg ekonomicznych grup wieku widoczny jest wyraźny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (o 2,5 punktu procentowego) oraz zmniejszanie się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (o 4,4 punktu procentowego), co nie jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego całej Gminy.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI

Ruchem naturalnym ludności zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego nazywamy „Fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci, wieku i stanu cywilnego.” Poniżej przedstawiono kształtowanie się tego procesu w gminie Błędów w latach 2003 – 2014. Wskazano dane statystyczne dotyczące liczby urodzeń żywych, zgonów oraz przyrostu naturalnego

Tabela: Ruch naturalny ludności w gminie Błędów.

|  | Urodzenia żywe | Zgony ogółem | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 64 | 95 | -31 |
| 2004 | 83 | 97 | -14 |
| 2005 | 82 | 85 | -3 |
| 2006 | 84 | 85 | -1 |
| 2007 | 74 | 94 | -20 |
| 2008 | 81 | 109 | -28 |
| 2009 | 82 | 83 | -1 |
| 2010 | 69 | 88 | -19 |
| 2011 | 68 | 93 | -25 |
| 2012 | 72 | 108 | -36 |
| 2013 | 76 | 94 | -18 |
| 2014 | 92 | 97 | -5 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Od 2003 roku przyrost naturalny w gminie Błędów jest ujemny, co stanowi negatywną prognozę 
dla rozwoju tego obszaru.

Wykres:Ruch naturalny ludności w gminie Błędów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

MIGRACJE

Na liczbę ludności w regionie mają również wpływ migracje mieszkańców, przy czym dane statystyczne wskazują na niewielki ruch w kierunkach zagranicznych (warto jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie wyjazdy są oficjalnie zgłaszane do urzędu). Migracje wewnętrzne to zgodnie 
z definicją GUS „przemieszczenia ludności w granicach państwa, czyli zmiana gminy zamieszkania. „Saldo migracji to różnica między napływem i odpływem migracyjnym.” Poniżej przedstawiono wartości salda migracji wewnętrznych i zagranicznych dla gminy Błędów.

Tabela: Saldo migracji na pobyt stały w gminie Błędów.

|  | gmina Błędów |  |
| --- | --- | --- |
|  | wewnętrznych | zagranicznych |
| 2003 | -14 | 0 |
| 2004 | -44 | 0 |
| 2005 | -22 | 0 |
| 2006 | -53 | 0 |
| 2007 | -35 | 1 |
| 2008 | -18 | 0 |
| 2009 | -36 | 1 |
| 2010 | -5 | 0 |
| 2011 | -16 | 0 |
| 2012 | -27 | 0 |
| 2013 | -39 | 1 |
| 2014 | -15 | 2 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wykres 1: Saldo migracji na pobyt stały w gminie Błędów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

BEZROBOCIE

Liczba osób zatrudnionych, posiadających własną działalność oraz osób pozostających 
bez zatrudnienia na danym obszarze wywiera ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy danej jednostki terytorialnej. Poniżej przedstawiono kształtowanie się udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Błędów. Wartość badanej cechy zmniejszała się do roku 2007, następnie wzrastała i od 2012 roku zmniejsza się. W 2014 roku udział ten wynosił 3,3%. W tym samym czasie w powiecie grójeckim wyniósł 4,4%, zaś w województwie mazowieckim 7,6%. Oznacza to, że na obszarze gminy Błędów problem bezrobocia występuje, kształtuje się na minimalnie niższym poziomie jak średnia dla powiatu oraz jest znacznie niższy 
niż średnia dla całego województwa.

Wykres: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Należy mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie osoby, które nie posiadają stałego zatrudnienia rejestrują się jako osoby bezrobotne. Szczególnie jest to widoczne na obszarach wiejskich, gdzie wykonują one prace sezonowe w rolnictwie czy budownictwie. Fakt osiągania bądź nie stałego dochodu determinuje poziom i jakość życia danej osoby oraz jej rodziny. Nie bez znaczenia pozostają tutaj sposoby ogrzewania gospodarstw domowych czy przygotowywania posiłków. W celu oszczędności oraz uzyskania jakiegokolwiek źródła ciepła często spalane są odpady generowane 
na co dzień, co ma bardzo niekorzystny wpływ na stan powietrza atmosferycznego, a tym samym
na zdrowie mieszkańców.

GOSPODARKA I ROLNICTWO

GOSPODARKA

Gmina Błędów ma charakter rolniczy. W latach 2003 – 2014 liczba podmiotów gospodarczych 
na jej obszarze nie ulegała zbytnim wahaniom stale rosła nie licząc roku 2011, w którym odnotowała minimalny spadek. Kształtowanie się liczby podmiotów przedstawiają tabela oraz wykres.

Tabela: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII).

| rok | gmina Błędów |
| --- | --- |
| 2003 | 435 |
| 2004 | 449 |
| 2005 | 475 |
| 2006 | 497 |
| 2007 | 514 |
| 2008 | 528 |
| 2009 | 526 |
| 2010 | 547 |
| 2011 | 524 |
| 2012 | 542 |
| 2013 | 548 |
| 2014 | 549 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wykres: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

Liczba podmiotów wzrastała do 2009 roku, w 2009 i 2011 roku odnotowano spadek podmiotów, 
w kolejnych latach stopniowy wzrost. Jak podaje GUS, w 2014 roku na 549 podmiotów, 533 stanowiły te z sektora prywatnego (97,1% ogółu). To sytuacja typowa dla polskiej gospodarki. W latach 2009 – 2014 największe zmiany w liczbie podmiotów zarejestrowanych w poszczególnych Sekcjach PKD zaszły w ramach sekcji:

A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – zmniejszenie o 38 jedn.;

C - Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o 13 jedn.;

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – zwiększenie o 38 jedn.;

H - Transport i gospodarka magazynowa – zmniejszenie o 9 jedn.;

Widoczne jest wyraźne zmniejszenie się liczby podmiotów odchodzących od działalności rolniczej, 
jak wskazano wyżej jest to 38 jednostek.

Tabela: Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wg Sekcji PKD 2007 (stan na dzień 31 XII) w gminie Błędów.

| Sekcja | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 55 | 63 | 50 | 42 | 38 | 17 |
| B - Górnictwo i wydobywanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - Przetwórstwo przemysłowe | 31 | 35 | 37 | 37 | 41 | 44 |
| D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| F - Budownictwo | 35 | 34 | 29 | 29 | 32 | 34 |
| G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 208 | 213 | 214 | 231 | 244 | 246 |
| H - Transport i gospodarka magazynowa | 65 | 61 | 57 | 59 | 55 | 56 |
| I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| J - Informacja i komunikacja | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 14 | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 |
| L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 |
| N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| P - Edukacja | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 |
| Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 |
| R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 |
| U - Organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 526 | 547 | 524 | 542 | 548 | 549 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Według Sekcji PKD 2007 w 2014 roku najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Błędów prowadziło działalność w Sekcjach:

G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 44,81%

H: Transport i gospodarka magazynowa – 10,2%.

C: Przetwórstwo przemysłowe – 8,01%

S i T: Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – 6,74%,

F: Budownictwo – 6,19%

Strukturę podmiotów gospodarczych w Gminie przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Struktura podmiotów gospodarczych wg Sekcji PKD 2007 w gminie Błędów w 2014 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

ROLNICTWO

Korzystne warunki klimatyczne tego regionu sprzyjają rozwojowi rolnictwa – głównie sadownictwa, 
co potwierdzają dane o wykorzystaniu gruntów. Gmina przoduje w regionie grójecko-wareckim w ilości produkowanych owoców (28%). Wśród gatunków produkowanych owoców dominują jabłonie, wiśnie, śliwy, grusze, czereśnie. Uprawiana jest również truskawka, porzeczka, borówka, aronia.

Wśród gospodarstw rolnych przeważają w Gminie te o powierzchni od 5 do 10 ha (około 39,5%) oraz 
od 1 do 5 ha (około 39,2%). We wszystkich gospodarstwach o powierzchni od 10 do15 ha i 15 ha 
i więcej prowadzona jest działalność rolnicza. W grupie gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha tylko dwa nie są użytkowane do prowadzenia w nich działalności rolniczej. W grupie od 1 do 10 ha 
w zdecydowanej większości powierzchnie te są wykorzystywane do użytku rolniczego.

Tabela: Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych w gminie Błędów.

|  | gospodarstwa rolne ogółem |  | gospodarstwa indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | prowadzące działalność rolniczą | ogółem | prowadzące działalność rolniczą |
| ogółem | 1703 | 1692 | 1702 | 1691 |
| do 1 ha włącznie | 61 | 58 | 61 | 58 |
| 1 - 5 ha | 667 | 661 | 667 | 661 |
| 5 - 10 ha | 672 | 670 | 672 | 670 |
| 10 -15 ha | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 15 ha i więcej | 94 | 94 | 93 | 93 |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa

Nielicznie w Gminie uprawiane są zboża (zajmują się tym około 2 gospodarstwa, równie nielicznie prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich (bydło). Gmina słynie z działalności sadowniczej, która dominuje w działalności gospodarstw.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Infrastruktura ta została opisana na początku rozdziału.

INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Na terenie gminy działają 4 oczyszczalnie ścieków - w Błędowie, Bielanach, Dańkowie i Lipiu - 
o łącznej przepustowości 340 m3 na dobę i ok. 15 km kanalizacji z której korzysta ok 1/3 mieszkańców Gminy. (…). Osady z oczyszczalni przydomowych oraz z oczyszczalni w Bielanach, Dańkowie i Lipiu są odwadniane w oczyszczalni w Błędowie. Mogą one zostać wykorzystane jako wsad do biogazowni. Ścieki są wyłącznie pochodzenia bytowo-gospodarczego.

Jak podaje GUS (www.stat.gov.pl, 2013 rok), na obszarze gminy Błędów funkcjonuje 
516 przydomowych oczyszczalni ścieków. W zdecydowanej większości korzysta się ze zbiorników bezodpływowych tzw. szamb, których na obszarze Gminy funkcjonuje 1398. Nieczystości te odbierane są przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty, a następnie dostarczane do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na analizowanym obszarze wynosi 14 km. Funkcjonują łącznie 430 połączenia do budynków prywatnych i zbiorowego zamieszkania. W 2013 roku odprowadzono 
56 dam3 ścieków. Na obszarze gminy Błędów z kanalizacji korzysta 15,2% ludności.

Tabela: Infrastruktura kanalizacyjna w 2013 roku w gminie Błędów

| długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] | połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | ścieki odprowadzone [dam3] | ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 430 | 56 | 1166 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Ujęcie wody w miejscowości Błędów, które zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Błędów, Fabianów, Julianów, Dąbrówka Nowa, Dąbrówka Stara, Trzylatków Duży, Tomczyce, Wólka Kurdybanowska, Wilhelmów, Błędów Nowy, Zofiówka. Pozostała część mieszkańców czerpie wodę z kilkunastu ujęć głębinowych przeznaczonych głównie do nawadniania upraw sadowniczych i stosowania środków ochrony roślin. Większość gospodarstw rolnych, głównie sadowniczych, wyposażonych jest 
w wodociągi zagrodowe z własnymi ujęciami wody. Pozostali mieszkańcy korzystają ze studni kopanych. Jednak na terenie gminy Błędów pozostają wsie, w których brak jest sieci wodociągowej 
a woda dostarczana ze studni kopanych odbiega od norm i wskazane byłoby jej uzdatnianie.

Tabela1: Infrastruktura wodociągowa w 2013 roku w gminie Błędów

| długość czynnej sieci rozdzielczej [km] | 43 |
| --- | --- |
| połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] | 793 |
| woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3] | 60,9 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej | 2593 |
| zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca [m3] | 7,9 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

GOSPODARKA ODPADAMI

„Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania a odbierający 
do odbierania następujących rodzajów odpadów:

- zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak że nie można 
ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),

- opakowania z tworzyw sztucznych i metale,

- opakowania szklane,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte opony,

- odpady zielone (stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z oczyszczania placów i ulic) oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- gruz,

- pozostałe zmieszane odpady komunalne”.

Na terenie gminy Błędów przy Targowisku Gminnym funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punkt czynny jest 3 razy w tygodniu (tzn. PSZOK). Odpady są zbierane w sposób selektywny, gromadzone w pojemnikach specjalnie do tego przystosowanych zbierane w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Zbierane są tu tworzywa sztuczne, papier, kartony opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady wielkogabarytowe, odpady biodegradowalne, oraz odpady niebezpieczne.

Poniżej przedstawiono dane statystyczne informujące o ilości zmieszanych odpadów zebranych 
w ciągu roku na obszarze gminy Błędów. Ilość odpadów w 2013 roku uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2010 o 104,99 ton. 74,38% zebranych odpadów pochodziło w 2013 roku z gospodarstw domowych, ogółem na 1 mieszkańca przypadało w tym czasie 136,8 kg odpadów ogółem oraz 
101,7 kg odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Tabela: Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem [t] | 948,36 | 1018,05 | 916,91 | 1053,35 |
| ogółem na 1 mieszkańca [kg] | 120,7 | 130,5 | 118,1 | 136,8 |
| z gospodarstw domowych [t] | 592,32 | 739,15 | 675,22 | 783,46 |
| odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca [kg] | 75,4 | 94,7 | 87 | 101,7 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Teren gminy Błędów obsługiwany jest przez Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec, wchodzący 
w skład PGE Dystrybucja S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (dawny Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A.), który jest częścią grupy PGE Dystrybucja S.A. 
z siedzibą w Lublinie.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną są stacje zasilające:

- GPZ 110/15kV Grójec z 2 transformatorami o mocy 50 MVA, zasilany linią 110 kV z Kozienic;

- GPZ 110/15kV w Mogielnicy z transformatorami o mocach 10 i 6,3 MVA, zasilany linią 110 kV relacji Roszkowa Wola – Mogielnica i Mogielnica –Białobrzegi.

Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców na terenie Gminy realizowane jest za pomocą sieci rozdzielczych średniego napięcia 15 kV o długości 129,4 km wyprowadzonych z w/w stacji zasilających oraz za pomocą lokalnych sieci rozdzielczych niskiego napięcia o długości 229,3 km, przyłączonych do stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV, usytuowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy. Na terenie Gminy znajduje się 114 stacji transformatorowych oraz 
2 970 odbiorców energii elektrycznej, z tego:

- 3 odbiorców pobiera energię elektryczną z linii SN;

- 598 odbiorców pobiera energię elektryczną do celów produkcyjnych;

- 2369 odbiorców pobiera energię elektryczną do celów socjalno-bytowych.

Na terenie gminy Błędów oświetlenie uliczne zlokalizowane jest przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Sieć oświetlenia ulicznego najczęściej zamontowana jest na istniejącej już sieci energetycznej. Moc jest uzależniona od lokalnych potrzeb. Łączna długość sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wynosi ok. 58461 mb.

Tabela: Zestawienie lamp ulicznych na obszarze gminy Błędów.

| Lampy uliczne | Liczba sztuk |
| --- | --- |
| Oprawy żarowe zwykłe | 105 |
| Oprawy rtęciowe 125W | 336 |
| Oprawy rtęciowe 250W | 183 |
| Oprawy sodowe 70W | 214 |
| Oprawy sodowe 150W | 288 |
| Oprawy sodowe 250W | 112 |
| Oprawy sodowe 400W | 1 |

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Błędów,2010rok

CIEPŁOWNICTWO i OGRZEWANIE BUDYNKÓW

Obecnie na terenie gminy Błędów nie ma sieci ciepłowniczej ani producentów ciepła. Istniejące kotłownie wbudowane są w budynki i zaopatrują tylko lokalne odbiory. Na terenie Gminy nie jest planowana budowa sieci ciepłowniczej.

Tabela: Wykaz obiektów zasilanych z kotłowni lokalnych wbudowanych w budynkach na terenie gminy Błędów

| L.P | Adres kotłowni / budynek | Nośnik energii | Wykonane termomodernizacje – jakie i w którym roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie | gaz ziemny | nie |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach | gaz ziemny | 2012 rok |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu | gaz ziemny | nie |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie | gaz ziemny | budynek z 1998 roku |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu | węgiel | w 2010 modernizacja, nośnik: LPG |
| 6 | Przedszkole Samorządowe w Błędowie | gaz ziemny | w planie |
| 7 | Zespół szkół w Błędowie | gaz ziemny | budynek z roku 2002 |
| 8 | Ośrodek Zdrowia w Błędowie | gaz ziemny | termomodernizacja w 2009 roku |
| 9 | Ośrodek Zdrowia w Wilkowie | gaz ziemny | brak danych |
| 10 | Ośrodek Zdrowia w Lipiu | gaz ziemny | brak danych |
| 11 | OSP Lipie | gaz ziemny | brak danych |
| 12 | OSP Gołosze | gaz ziemny | brak danych |
| 13 | OSP Wilków | en elektr. | brak danych |
| 14 | OSP Zalesie | en elektr. | brak danych |
| 15 | OSP Annopol | en elektr. | brak danych |
| 16 | OSP Błędów | gaz ziemny | brak danych |
| 17 | Urząd Gminy w Błędowie bud. 1 | gaz ziemny | brak danych |
| 18 | Urząd Gminy w Błędowie bud. 2 | en elektr. | brak danych |
| 19 | Budynek Urzędu Gminy w Błędowie Nowy Rynek | gaz ziemny | brak danych |
| 20 | Hydrofornia Błędów | en elektr. | 2014 rok |
| 21 | Hydrofornia Lipie | en elektr. | w planie 2016 rok |
| 22 | Oczyszczalnia ścieków | en elektr. | brak danych |
| 23 | Sklep "TOP-MARKET" | gaz ziemny | brak danych |
| 24 | Dom weselny "BAKARA" | gaz ziemny | brak danych |
| 25 | Sklep "BIEDRONKA" | gaz ziemny | brak danych |
| 26 | Sklep "WENCEL" | gaz ziemny | brak danych |
| 27 | Sklep "Ostrowska" | gaz ziemny | brak danych |
| 28 | Kwiaciarnia Walczak | gaz ziemny | brak danych |
| 29 | BS Biała Rawska | gaz ziemny | Przewidywany 2009 rok |
| 30 | BS Grójec | gaz ziemny | brak danych |
| 31 | Sklep Kepka | en elektr. | brak danych |
| 32 | Sklep Włodarczyk | en elektr. | brak danych |
| 33 | Sklep Lipie | en elektr. | brak danych |
| 34 | Sklep Lipie | en elektr. | brak danych |
| 35 | Sklep Gołosze | en elektr. | brak danych |
| 36 | Sklep Wilków | en elektr. | brak danych |
| 37 | Sklep Wilków | en elektr. | brak danych |
| 38 | Sklep Zalesie | en elektr. | brak danych |
| 39 | Sklep Dańków | en elektr. | brak danych |
| 40 | Sklep "AGROSIMEKS" | gaz ziemny | brak danych |
| 41 | "AGROSIMEX" Goliany | gaz ziemny | brak danych |
| 42 | Sp. Ogrodnicza Zofiówka | gaz ziemny | brak danych |
| 43 | Apteka Wilków | en elektr. | brak danych |
| 44 | Apteka Błędów | gaz ziemny | brak danych |

Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Błędów, 2010 rok. – aktualizacja w oparciu o dane z Urzędu Gminy w Błędowie

GAZOWNICTWO

Część obszaru gminy Błędów jest uzbrojona w sieć gazową średniego ciśnienia z gazociągu wysokoprężnego DN 300mm PN 6,3 MPa relacji Lubienia - Iłża - Skaryszew - Radom - Jedlińsk - Białobrzegi - Grójec - Sękocin, o przepustowości 3000m3/h. Przez teren Gminy przebiegają:

- sieć gazociągów rozdzielczych średniego ciśnienia;

- sieć gazociągów rozdzielczych niskiego ciśnienia.

Długość gazociągów (bez przyłączy) wynosi 63 km. Całkowita długość sieci gazowej na terenie gminy Błędów 168.315 mb. Ilość odbiorców gazu obecnie wynosi 1201 rodzin. Parametry techniczne sieci gazowej umożliwiają podłączenie gospodarstw domowych z terenu całej Gminy. Obecnie dystrybucją oraz sprzedażą gazu ziemnego na terenie Gminy, jak również budową i eksploatacją sieci przesyłowej i stacji redukcyjnych zajmuje się Mazowiecka Spółka Gazownictwa (MSG) Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, Oddział Gazownia Warszawska, działająca w strukturze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG).

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Perspektywa wyczerpania się zapasów paliw kopalnych, a także podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (dalej OZE), czego efektem jest duży wzrost 
ich stosowania. Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. OZE mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, przede wszystkim zaś do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Warto jednak zauważyć, że niektóre technologie nie są możliwe do zastosowania na terenie gminy Błędów ze względów ekonomicznych oraz ze względu na uwarunkowania środowiska przyrodniczego.

BIOMASA

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów 
i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych 
w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 
do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z
 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów. W gminie Błędów większość upraw stanowią sady owocowe. Podczas pielęgnacji sadów powstają odpady drzewne które mogą posłużyć do wyrobu peletów lub jako wsad do kotłów grzewczych.

Ziemia występująca w dorzeczach rzek na terenie Gminy jest mało przydatna do upraw rolniczych. Zatem istnieje możliwość zmiany sposobu jej użytkowania poprzez jej zalesianie (zakładanie upraw 
na gruntach porolnych), zakładanie plantacji gatunków drzew szybko rosnących, zakładanie 
i prowadzenie plantacji choinkowych oraz przez lokalne zadrzewienia. W 2003 roku powstał w Gminie „Program ochrony dorzecza rzeki Mogielanki dopływu Pilicy”, który zakłada m.in. zalesianie gruntów wzdłuż biegu Rzeki.

ENERGIA SŁONECZNA

Energia słoneczna może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, do podgrzania wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Instalacjami wykorzystującymi tę energię są kolektory słoneczne (wytwarzania energii cieplnej) oraz ogniwa fotowoltaiczne (wytwarzanie energii elektrycznej).

Cały obszar województwa mazowieckiego preferowany jest dla rozwoju energetyki słonecznej. Gmina Błędów znajduje się na obszarze w którym średnie roczne sumy usłonecznienia sięgają od 1600 
do 1650 godzin w roku. Uśredniony potencjał energii promieniowania słonecznego w ciągu roku obejmujący gminę Błędów wynosi około 900 - 950kWh/m2. Rozkład napromieniowania w ciągu roku jest nierównomierny, 80% rocznej sumy przypada od początku kwietnia do końca września.

Mapa 4: Usłonecznienie – średnie roczne sumy [godziny].

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [za:] Usłonecznienie - średnie roczne sumy (godziny)źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005, www.imgw.pl

ENERGIA WODNA

Na obszarze gminy Błędów nie funkcjonuje żadna elektrownia wodna, nie przewiduje się także budowy MWE. Rzeki i zbiorniki wodne pełnią jedynie funkcje retencyjne i rekreacyjne, w planach Gminy mają stanowić dodatkowo składową rozwoju agroturystyki.

ENERGIA WIATRU

Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. Wg opracowań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna część Polski posiada wystarczające warunki do wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i do napędu urządzeń technologicznych. Gmina Błędów leży w III strefie o korzystnej dla rozwoju energii wiatrowej, 
co obrazuje mapa poniżej. Na terenie Gminy nie wykorzystuje się potencjału energii wiatrowej.

Mapa 5: Strefy energetyczne wiatru w Polsce.

Źródło: www.baza-oze.pl

BIOGAZ

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, biogazem nazywa się gaz uzyskany z biomasy, w szczególności 
z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Istnieje również biogaz rolniczy otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, 
z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Na planuje się budowy biogazowni ze względu na protesty mieszkańców.

ENERGIA GEOTERMALNA

Energią geotermalną nazywa się energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi. Na terenie gminy Błędów energia geotermalna jest wykorzystywana 
w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa – służy do ogrzewania całego budynku kościoła. Gmina Błędów leży w obszarze perspektywicznym do pozyskiwania energii geotermalnej o temperaturze 40 – 70°C.

ZASOBY MIESZKANIOWE

Obiekty znajdujące się na terenie Gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem 
i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Na terenie całej Gminy wyróżnić należy:

- budynki mieszkalne;

- obiekty użyteczności publicznej;

- obiekty handlowe;

- usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

Tabela: Zasoby mieszkaniowe w gminie Błędów.

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania | 2534 | 2534 | 2534 | 2533 | 2537 | 2541 | 2543 | 2543 | 2543 | 2549 | 2551 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa [m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 mieszkania | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 81 | 81 | 86,8 | 86,8 | 87 | 87 |
| na 1 osobę | 25,6 | 25,7 | 25,9 | 26 | 26,2 | 26,4 | 25,5 | 28,2 | 25,3 | 28,7 | 28,9 |
| Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wodociąg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1984 | 1988 | 1990 | 2221 | 2221 | 2227 | 2229 |
| ustęp spłukiwany | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1724 | 1728 | 1730 | 2116 | 2116 | 2122 | 2124 |
| łazienka | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1716 | 1720 | 1722 | 2010 | 2010 | 2016 | 2018 |
| centralne ogrzewanie | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1776 | 1780 | 1782 | 1884 | 1884 | 1890 | 1892 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Liczba mieszkań na analizowanym terenie wzrasta, w 2013 roku odnotowano 2551 mieszkań, czyli 
o 17 więcej niż w roku 2003. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła w 2013 roku 87 m2, na 1 osobę przypadało przeciętnie 28,9 m2 powierzchni użytkowej. Wzrasta na obszarze gminy Błędów liczba mieszkań z dostępem do wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki oraz centralnego ogrzewania. Standardy zamieszkania ulegają zatem poprawie, nowe mieszkania oznaczają zwykle wyższy standard.

W 2013 roku udział mieszkań wyposażonych w poszczególne urządzenia techniczno-sanitarne 
w Gminie przedstawiał się następująco:

- 87,38% posiadało dostęp do sieci wodociągowej;

- 83,26% posiadało ustęp spłukiwany;

- 79,11% było wyposażonych w łazienkę;

- 74,17% posiadało dostęp do centralnego ogrzewania;

- 46,37% posiadało dostęp do gazu z sieci.

Na obszarze gminy Błędów występują mieszkania komunalne, oraz prywatne należące do osób fizycznych, zakładów pracy oraz innych podmiotów. Praktycznie całość zasobów mieszkaniowych stanowi jednak własność osób fizycznych - około 97,48% ogółu mieszkań. Do zasobów Gminy należy około 2,1% mieszkań. Zależności te przedstawiają tabela oraz wykres poniżej.

Tabela: Zasoby mieszkaniowe wg form własności w gminie Błędów w 2007 roku.

|  | mieszkania |
| --- | --- |
| zasoby gmin | 52 |
| zasoby zakładów pracy | 5 |
| zasoby osób fizycznych | 2473 |
| zasoby pozostałych podmiotów | 7 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wykres: Zasoby mieszkaniowe wg form własności w gminie Błędów w 2007 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

W Gminie najwięcej mieszkań wybudowano w okresie od 1945 do 1970 roku. Przed rokiem 1945 także powstawały mieszkania, których łączna ilość wyniosła 352. Czym nowsze mieszkania, tym większa jest ich średnia powierzchnia.

Tabela: Mieszkania według okresu budowy.

| okres budowy | wyszczególnienie: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | powierzchnia użytkowa [m2] | średnia powierzchnia użytkowa mieszkania [m2] |
| przed 1918 | 149 | 7 652 | 51,36 |
| 1918-1944 | 203 | 11171 | 55,03 |
| 1945-1970 | 719 | 49 447 | 68,77 |
| 1971-1978 | 507 | 43 416 | 85,63 |
| 1979-1988 | 516 | 51 264 | 99,35 |
| 1989-2002 | 276 | 33 950 | 123,00 |
| 2003-2012 | 179 | 15 577 | 87,02 |

Źródło: Dane GUS: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań do 2002 roku oraz mieszkania oddane do użytku w latach 2003-2012

Należy zauważyć, że czym starszy budynek, tym niższy standard zamieszkania. Mieszkania wybudowane po 1989 roku stanowią tylko 17,85% ogółu. To właśnie ta grupa powinna charakteryzować się wyższymi standardami zamieszkania oraz lepszym stanem technicznym.

Wykres: Okres budowy mieszkań – udział % liczby mieszkań w poszczególnych okresach budowy w ogóle.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych

ZASOBY PRZYRODY

KRAJOBRAZ, RZEŹBA TERENU

Według podziału fizyko-geograficznego Polski według. J. Kondrackiego gmina Błędów leży w obrębie prowincji. Niż środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. „Obszar gminy jest falistą równiną moreny dennej o łagodnych deniwelacjach rzeźby terenu (w granicach 20 – 30 m.) W budowie geologicznej powierzchni gminy biorą udział utwory czwartorzędowe. Obszar ten jest zbudowany z glin zwałowych oraz gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy do 6%. W strefach krawędziowych doliny Mogielanki i jej dopływów w południowej części gminy, na zboczach denudowanych wzgórz i pagórków moren czołowych w jej północnej i południowo-zachodniej części istnieją duże spadki terenu w granicach 5 – 10% i powyżej 10.”

GLEBY, ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH I ICH WYDOBYCIE

„Na terenie gminy Błędów przeważają gleby pseudobielicowe i bielicowe powstałe z utworów wodnego pochodzenia oraz gleby bielicowe utworzone z pisaków słabo gliniastych i gliniastych. Niewielkie enklawy gleb hydrogeologicznych (glejowe i murszowe) oraz czarnych ziem w dolinie Mogielanki nie wpływają w znaczny sposób na produkcję rolną w gminie. Generalnie gleby w gminie charakteryzują się dobrą przydatnością rolniczą. Gleby II i III klasy bonitacyjnej stanowią ok. 53% gleb występujących na obszarze gminy”.

KLIMAT

„Pod względem klimatycznym obszar gminy należy do środkowej dzielnicy rolniczo-klimatycznej, charakteryzującej się następującymi elementami klimatu:

- średnia roczna temperatur - +7,8°C,

- średnia roczna suma opadów atmosferycznych – 450 – 550 mm,

- długość okresu wegetacyjnego – 170 – 180 dni,

- oraz trwania pokrywy śnieżnej – 38 do 60 dni.

Gmina Błędów położona jest w obrębie obszaru o korzystnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych dla rozwoju sadownictwa o przeważającym typie intensywnego gospodarstwa sadowniczego”.

WARUNKI WODNE

„Pod względem hydrogeologicznym gmina położona jest w całości w obszarze o zmiennych warunkach ujęcia wód podziemnych w ilościach 5 -50 m3/h z jednego otworu. Cała powierzchnia gminy Błędów znajduje się w obrębie GZWP Nr 215 A „Subieniecka Warszawska – część centralna”. Ponadto niemal cały obszar gminy (75%) leży w strefie zasilania głównych zbiorników wód podziemnych o wysokiej ochronie (OWO), co oznacza wysoką podatność na zanieczyszczenia wód podziemnych. Gmina Błędów położona jest w wododziale Pilicy i Bzury. Około 90% gminy należy do zlewni rzeki Mogielanki i Dylówki (Rykalanki) które są dopływami Pilicy. Tylko niewielki obszar południowo-zachodniej części gminy należy do zlewni Rawki uchodzącej do Bzury. Płynącej niemal przez centrum gminy Mogielanka posiada silnie rozwiniętą sieć dopływów, z których największym jest Machnatka”.

TERENY ZIELENI

„Tereny najżyźniejsze najszybciej zostały zamienione na pola uprawne. (…). Stosunkowo niewielką powierzchnię gminy zajmują zbiorowiska łąkowe. Skupione są one głównie w dolinach rzeki i cieków wodnych. Zespoły roślinności szuwarowo-torfowiskowej zajmują niewielką powierzchnię ze względu na przeprowadzone melioracje i intensywne zagospodarowanie. Enklawy tej roślinności występują m.in. w dolinie Mogielanki jak w znacznym rozproszeniu w niewielkich enklawach (podmokłe zagłębienia bezodpływowe) na terenie całej Gminy.”

LASY, WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

Lesistość gminy Błędów jest stosunkowo niska, w roku 2013 wynosiła 4,5%. Lesistość w powiecie grójeckim kształtowała się na poziomie 13%, zaś w województwie mazowieckim wyniosła 23%. Grunty leśne obejmują powierzchnię 606,87 ha, przy czym grunty leśne publiczne stanowią 44,09% ogółu.

Na terenie Gminy występują elementy środowiska przyrodniczego, które z uwagi na wysokie wartości objęte zostały różnymi formami ochrony wprowadzonymi na podstawie przepisów ogólnych z zakresu ochrony środowiska oraz miejscowych aktów prawnych.

Zgodnie z art. 6. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) do form ochrony przyrody zaliczane są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Mapa poniżej przedstawia formy ochrony przyrody występujące 
na obszarze gminy.

Mapa: Formy ochrony przyrody występujące na obszarze gminy Błędów.

Źródło: Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.geoserwis.gdos.pl, dostęp: lipiec 2015

Północna część Gminy wchodzi do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeczki Jeziorki. Zgodnie z ww. Ustawą o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione 
ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na terenie Gminy znajduje się również 8 parków wiejskich, z czego 4 wpisano do rejestru zabytków WKZ. Na terenie Gminy znajduję się również pomnik przyrody poddany ochronie głaz narzutowy wykonany z granitu szarego.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Jeziorki” - obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 1620 ha położony jest na terenie powiatu grójeckiego w gminach: Belsk Duży, Błędów, Grójec, Pniewy.

OBSZAR CHRONIONY NATURA 2000 – Na terenie gminy Błędów nie występuje.

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA

Przez obszar Gminy przepływa rzeka Mogielanka. Zagrożenie powodziowe może wystąpić 
na terenach zalewowych, na tych terenach nie przewiduje się obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Na krawędzi doliny Mogielanki występują tereny osuwiskowe które także nie należą do obszaru przewidywanego pod zabudowę. Na tych terenach osuwiskowych i zalewowych obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

DZIAŁANIA GMINY NA RZECZ OSZCZĘDZANIA ENERGII, EDUKACJA EKOLOGICZNA

Do podstawowych, strategicznych założeń mających na celu racjonalizację użytkowania ciepła, energii elektrycznej na obszarze gminy Błędów (tj. w obiektach należących do gminy, budynkach mieszkalnych i innych budynkach należących do podmiotów gospodarczych) powinny należeć:

- edukacja ekologiczna w lokalnej społeczności w dziedzinie oszczędzania energii, a także wykorzystania energii odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych, zaś w obiektach użyteczności publicznej edukacja w zakresie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych;

- rozpowszechnianie informacji o możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje ekologiczne, a także o urządzeniach i technologiach ekologicznych i energooszczędnych;

- upowszechnianie ekologicznych nośników energii wspólnie z przedsiębiorstwami energetycznymi, producentami niskoemisyjnych kotłów i dystrybutorami ekologicznych paliw oraz technologii termomodernizacji budynków z producentami materiałów termoizolacyjnych i automatyki ciepłowniczej;

- prowadzenie akcji proekologicznej, mającej za zadanie uwiadomienie o zagrożeniach 
dla środowiska i zdrowia mieszkańców będących następstwem spalania odpadów;

- wdrożenie systemu segregacji odpadów w gminie pozwalającego na oddzielenie odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi od odpadów o potencjale energetycznym, a także odpadów, które muszą być poddane utylizacji. Odpady, które są odpowiednie do recyklingu powinny być przekazywane do sortowni, gdzie następnie dokonuje się ich utylizacji;

- popularyzacja i współorganizacja akcji instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej;

- program „Słoneczna Gmina”, plan instalacji 300 systemów solarnych;

- popularyzowanie użytkowania energooszczędnych źródeł światła oraz zamiany urządzeń elektrycznych na energooszczędne. W przypadku wymiany źródeł światła, powinna ona dotyczyć zarówno oświetlenia obiektów budowlanych jak i miejsc publicznych. Powinna być wykonywana w ramach modernizacji obiektów gminnych, zarówno szkół tak jak i urzędów. Istotnym jest współpraca ze szkołami, które z Gminą powinny współpracować przy rozpowszechnianiu rozwiązań energooszczędnych. Trzeba ukazać, iż oszczędności nie należy uzyskiwać poprzez ograniczenie oświetlenia, lecz przez zmianę jego jakości;

- wspólne występowanie albo firmowanie programów przez miasto z właścicielami lub administratorami budynków o środki preferencyjne (np. krajowe, pomocowe, Unia Europejska i inne) w zakresie termomodernizacji budynków;

- propagowanie działań, których celem jest ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych pośród poszczególnych mieszkańców;

- zorganizowanie korzystnych działań termomodernizacyjnych w budynkach należących 
do gminy, na które składa się: montaż zaworów termostatycznych, montaż automatyki w kotłowniach zasilających budynki użyteczności publicznej, ocieplenie przegród zewnętrznych oraz modernizacja źródeł ciepła;

- organizowanie, planowanie i finansowanie działań, które są związane z modernizacją źródeł ciepła i działań termomodernizacyjnych oraz pozyskanie finansowania z Ekofunduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych środków pomocowych;

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Na terenie gminy Błędów nie ma żadnych zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz intensywnego transportu, które są głównymi emitorami zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska. Jakość powietrza odpowiada dopuszczalnym normom wartości substancji zanieczyszczeń 
w powietrzu takich jak: dopuszczalne stężenie średnioroczne, dopuszczalne stężenie średniodobowe, (24- godzinowe), dopuszczalne stężenie chwilowe (30-sto minutowe). Gmina Błędów nie jest objęta monitoringiem powietrza przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ani inne instytucje do tego uprawnione.

Zanieczyszczenia powietrza wynikają zarówno bezpośrednio z działalności człowieka jak i warunków i zjawisk naturalnie zachodzących w środowisku. Źródła zanieczyszczeń powietrza związane z działalnością człowieka (emisja antropogeniczna) dzielą się na:

- emisję punktową – pochodzącą ze zorganizowanych źródeł, powstałą w wyniku energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych;

- emisję liniową, komunikacyjną - pochodzącą głównie z transportu samochodowego, ale także kolejowego, wodnego i lotniczego;

- emisję powierzchniową – obejmuje ona zanieczyszczenia komunalne z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów.

Problemem w Gminie jest jednak niska emisja pochodząca w szczególności z gospodarstw domowych. Są to zanieczyszczenia generowane w wyniku spalania paliw w indywidualnych źródłach ogrzewania, jakimi są najczęściej piece węglowe. Emisja ta zwana powierzchniową wynika 
z powszechności stosowania paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego o niskiej jakości, 
w domowych instalacjach grzewczych. Należy jednak zauważyć, że spalane są również odpady, takie jak np. butelki oraz opakowania plastikowe. W trakcie spalania ich w domowych piecach uwalniają się dioksyny i furany, które są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Największy problem występuje w okresie grzewczym jesienno-zimowym, jednak zadymienie pojawia się również 
w miesiącach ciepłych, kiedy to mieszkańcy podgrzewają wodę czy posiłki. Emisja niska z palenisk domowych w mniejszych ośrodkach miejskich oraz wiejskich ma ogromny udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10 m (głównie domy jednorodzinne), co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy - zbyt niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń.

Obszar województwa mazowieckiego charakteryzuje się średnim stopniem zanieczyszczenia powietrza. Największe zanieczyszczenie powietrza wiąże się z pyłem zawieszonym PM10, poziomy dopuszczalne w tym przypadku są bardzo niskie, a możliwość redukcji emisji ze źródeł niezorganizowanych bardzo ograniczona. W 2006 roku na obszarze powiatu grójeckiego zarejestrowano następujące poszczególne rodzaje emisji:

Tabela: Emisje pyłu PM10, dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych w 2006 roku (dane WIOŚ w Warszawie) [Mg/rok (%)]

| zanieczyszczenie | emisja całkowita | emisja punktowa | emisja powierzchniowa | emisja liniowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 778,91 (100%) | 31,03 (4,0%) | 592,67 (76,1%) | 155,21 (19,9%) |
| Dwutlenek siarki | 427,33 (100%) | 275,40 (64,5%) | 134,01 (31,3%) | 17,92 (4,2%) |
| Tlenki azotu | 427,97 (100%) | 113,56 (26,5%) | 72,39 (16,9%) | 242,02 (56,6%) |
| Tlenek węgla | 1 005,80 (100%) | 209,05 (20,1%) | 210,57 (20,9%) | 586,18 (58,3%) |

Źródło: Program ochrony środowiska dla powiatu grójeckiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015

Ze zgromadzonych powyżej danych wynika, że największy udział w emisji całkowitej pyłu PM10 mają źródła powierzchniowe (76,1%), w emisji dwutlenku siarki – źródła punktowe (64,5%), w emisji tlenków azotu i tlenku węgla – źródła liniowe (odpowiednio 56,6% i 58,3%).

Poniżej przedstawiono zestawienie wielkości emisji wybranych zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, CO2) oraz pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na obszarze powiatu grójeckiego 
w latach 2006-2014. Największe ilości zanieczyszczeń gazowych emitowane są w postaci dwutlenku węgla. W latach poddanych analizie emisja wzrasta, w 2014 roku emisja zanieczyszczeń gazowych osiągnęła niemalże dwukrotną wartość tej z 2006 roku.

Tabela: Zestawienie rodzajów i wielkości emisji gazów i pyłów w powiecie grójeckim z zakładów szczególnie uciążliwych za lata 2006-2014 [t/rok].

| Rok | emisja zanieczyszczeń gazowych |  |  |  |  | emisja pyłów ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | SO2 | NOx | CO | CO2 |  |
| 2006 | 54 133 | 234 | 90 | 158 | 53 650 | 113 |
| 2007 | 59 377 | 211 | 95 | 187 | 58 883 | 125 |
| 2008 | 68 841 | 195 | 97 | 185 | 68 362 | 107 |
| 2009 | 55 000 | 136 | 78 | 95 | 54 689 | 76 |
| 2010 | 73 198 | 172 | 102 | 153 | 72 769 | 104 |
| 2011 | 86 469 | 196 | 104 | 147 | 86 022 | 105 |
| 2012 | 102 412 | 197 | 135 | 202 | 101 878 | 100 |
| 2013 | 98 178 | 151 | 119 | 161 | 97 747 | 54 |
| 2014 | 101 613 | 164 | 131 | 167 | 101 151 | 69 |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Pomiędzy rokiem 2014 i 2006 nastąpił wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych o około 53,3%, natomiast emisja pyłów spadła o ok. 61,1 %.

Benzo(a)piren

„Benzo(a)piren jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Źródłem powstawania benzo(a)pirenu mogą być silniki spalinowe, spalarnie odpadów, liczne procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, a także wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej ilości tlenu. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył, dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Benzo(a)piren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie ale także na roślinność, gleby i wodę. Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie, jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, 
a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA, przy czym działa po aktywacji metabolicznej. W wyniku przemian metabolicznych benzo(a)pirenu, w organizmie człowieka dochodzi do powstania i gromadzenia hydroksypochodnych benzo(a)pirenu o bardzo silnym działaniu rakotwórczym. Przeciętny okres między pierwszym kontaktem z czynnikiem rakotwórczym 
a powstaniem zmian nowotworowych wynosi ok. 15 lat, ale może być krótszy. Benzo(a)piren, podobnie jak inne WWA, wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego. (...) Benzo(a)piren jest zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Jego stężenie jest normowane w każdym z tych komponentów:

- w powietrzu normowane jest stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: norma – 1 ng/m3,

- w wodzie pitnej – norma – 10 ng/dm3,

- w glebie – norma – 0,02 mg/kg suchej masy (gleby klasy A), 0,03 mg/kg suchej masy (gleby klasy B).”

Emisja benzo(a)pirenu dla powiatu grójeckiego wyniosła w 2012 roku 471,7 kg/rok. Konieczna jest 
jej redukcja o 80,0% w stosunku do 2024 r. Emisja benzo(a)pirenu dla całej strefy mazowieckiej, 
do której zalicza się również gmina Błędów, wyniosła 14 609 kg/rok. Emisje powiatu grójeckiego stanowią ok. 3,23% strefy mazowieckiej i powinny zostać zredukowane do 94,3 kg/rok w 2024 r.

Mapa: Rozkład stężeń średniorocznych B(a)P w 2012 r. na terenie strefy mazowieckiej.

Źródło: Uchwała nr 184/13 sejmiku województwa mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu.

Największe przekroczenia występują na obszarach dużych miast. Największe stężenie B(a)P występuję w centrum strefy mazowieckiej, natomiast najmniejsze w części północnej. Rozkład stężeń średniorocznych B(a)P dla gminy Błędów znajduje się w przedziale od 1,01 do 1,80.

Dla gminy Błędów nie wykonano pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 w 2010 r. Natomiast 
w gminie graniczącej z Błędowem tj. Belsk Duży wykonano takie pomiary, zatem możemy wnioskować że wartości zanieczyszczeń powinny znajdować się na podobnym poziomie, a nawet mniejszym. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśrednienia wyników pomiarów 24 godziny wyniosło 58,5 [µg/m3], natomiast stężenie PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarowych rok kalendarzowy wyniosło 34,6 [µg/m3]. Stężenie dla roku kalendarzowego spadło o ok. 40,9 % w porównaniu z pomiarem 24 godzinnym. Dla pomiaru 24-godzinnego wielkość przekroczenia pyłu PM10 wyniosła 8,5 [µg/m3], natomiast dla roku kalendarzowego nie odnotowano przekroczenia.

Mapa: Poziom tła pyłu zawieszonego PM10 w okresie uśrednienia wyników 24 godziny: 
15,0 – 20,0 µg/m3

Źródło: Uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Na podstawie danych z Mapy przyjmujemy, że w powiecie grójeckim poziom pyłu zawieszonego PM10 znajduje się w przedziale od 18,0 do 18,9 µg/m3.. Zauważamy także że poziom pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 rośnie kierując się od północy na południe.

Mapa: Poziom tła pyłu zawieszonego PM10 w okresie uśrednienia wyników rok kalendarzowy:

8,6 – 10,4 µg/m3

Źródło: Ibidem

Podobnie jak na mapie zanieczyszczenia PM10 rosną kierując się od północy na południe. 
We wschodniej części powiatu grójeckiego stężenie mieści się w przedziale od 9,3 do 9,6 µg/m3, natomiast w części centralnej kierując się na zachód poziom pyłu zawieszonego PM10 mieści się 
w przedziale od 9,7 do 10,0 µg/m3.

W 2007 r. zostały przeprowadzone pomiary poziomu ozonu w powietrzu dla gminy Belsk Duży graniczącej z gminą Błędów. Stężenie o okresie uśrednienia wyników pomiarów za rok kalendarzowy wyniosło 52,6 [µg/m3]. 93,2 percentyl ze stężeń uśrednionych do 8 godzin wyniosło 114 [µg/m3] podczas gdy norma wynosi 120 [µg/m3], nie została zatem przekroczona. Stężenie uśrednione za rok kalendarzowy zmniejszyło się pomiędzy 2006 r. a 2007 r. o ok. 13,2 % co oznaczało spadek 
z 60,6 [µg/m3] do 52,6 [µg/m3]. Natomiast dla 93,2 percentyla ze stężeń uśrednionych do 8 godzin zauważamy wzrost w 2007 r. o około 7,0 % w porównaniu z 2006 r.

„Uwzględniając przyczyny złej jakości powietrza w strefie mazowieckiej oraz zmiany stężeń zanieczyszczeń na przestrzeni ostatnich lat stwierdzić należy, że konieczne jest podjęcie działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza. Określono zatem szereg działań naprawczych, których realizacja przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza. Przede wszystkim niezbędne są działania prowadzące do redukcji emisji z indywidualnych systemów grzewczych, która ma istotny wpływ 
na stężenia benzo(a)pirenu w strefie. Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych może być osiągnięte poprzez:

- likwidację źródeł emisji (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej),

- zmianę paliwa (np. gaz, olej),

- wymianę kotła czy pieca na nowy o wysokiej sprawności,

- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacja budynków).

W celu ograniczenia emisji benzo(a)pirenu nie powinno się wymieniać starych kotłów węglowych 
na nowe zasilane ręcznie, gdyż osiągany efekt ekologiczny byłby przeciwny do zamierzonego. Zaproponowane działania zmniejszające emisję powierzchniową prowadzą do redukcji zarówno benzo(a)pirenu, jak i innych zanieczyszczeń, np. pyłów, tlenków azotu, tlenków siarki oraz dwutlenku węgla. Działania naprawcze nie ograniczają się jedynie do redukcji emisji w domach jednorodzinnych. Efekt redukcji emisji można osiągnąć również poprzez likwidację kotłowni węglowych o niskiej sprawności w budynkach użyteczności publicznej lub innych obiektach komunalnych. (…) Celowe jest również prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 
w ogólnym bilansie produkcji energii w strefie. Działania tego rodzaju z jednej strony zaspokajają potrzebę ograniczenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, z drugiej są zgodne 
z wymogami stawianymi Polsce przez Komisję Europejską związanymi ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podstawowymi działaniami wskazanymi do realizacji 
na terenie całej strefie mazowieckiej są:

1. ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez przygotowanie i realizację programów ograniczenia niskiej emisji w miastach i gminach strefy.

2. rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia większej liczbie ludności wykorzystania tego niskoemisyjnego paliwa.

3. uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów).

4. działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych, uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego 
i benzo(a)pirenu)na etapie wydawania decyzji środowiskowych).

5. uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin; prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza).

6. kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów.

7. kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi.

8. działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje).

9. kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”

  - Identyfikacja obszarów problemowych

Analiza stanu obecnego Gminy wskazała, że największym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest na tym obszarze tzw. emisja niska. „Pod pojęciem niskiej emisji najczęściej rozumie się zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego. Procesowi spalania paliw w źródłach spalania o małej mocy towarzyszy emisja m.in. takich substancji jak pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla, metale ciężkie. Znaczący udział w emisji tych substancji mają procesy spalania 
w indywidualnych systemach grzewczych, gdzie stosuje się konwencjonalne ogrzewanie węglowe paliwami stałymi, takimi jak różnego rodzaju węgle kamienne, węgle brunatne, drewno. Paliwem wykorzystywanym w paleniskach domowych jest najczęściej węgiel o niskich parametrach grzewczych. Niejednokrotnie również stan techniczny kotłów nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Urządzenia te charakteryzują się dość niską sprawnością, co wpływa negatywnie 
na procesy spalania, a zarazem przyczynia się do zwiększonej emisji zanieczyszczeń. Cechą charakterystyczną emisji tego rodzaju jest to, że emisja substancji następuje z emitorów (kominów), które mają nie więcej niż 30 m wysokości, co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Dodatkowo zły stan techniczny kominów pogarsza parametry emisji zanieczyszczeń. Zdarza się również, że w kotłach i piecach spalane są odpady komunalne. Powoduje to emisję szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia substancji takich jak benzo(a)piren, dioksyny, czy furany.”

Największe zagrożenie stanowią dla organizmu ludzkiego pyły zawieszone znajdujące się 
w powietrzu. Mowa głównie o pyłach PM10 oraz PM2,5. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów, PM2,5 zawiera zaś cząstki o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra. Cząstki te ze względu na swoją wielkość przedostają się do górnych dróg oddechowych i płuc, 
a w przypadku pyłu PM2,5 mogą również przenikać do krwi. Mogą stać się istotną przyczyną wielu chorób serca, zaburzeń układu oddechowego, alergii, powstawania nowotworów, wpływając tym samym na jakość oraz skrócenie życia ludzi, mieszkających na obszarach z przekroczeniami dopuszczalnych parametrów jakości powietrza.

Najwyższa Izba Kontroli podaje, że w Polsce od lat odnotowuje się najwyższe zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej. Na wielu obszarach, szczególnie w dużych miastach odnotowywane są wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, 
a także benzo(a)pirenu. Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc 
i układu krążenia, benzo(a)piren jest zaś związkiem silnie rakotwórczym. Jak podają szacunki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ponad 3,5 mln osób na świecie umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza, w Polsce z tego powodu życie traci ok. 45 tys. osób rocznie. W latach 2009 - 2012 główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 
(82%-92,8%) była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, 
w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. Pozostałe przyczyny to zanieczyszczenia komunikacyjne (5,4%-7%) i przemysłowe (1,8%-9%). W tabeli poniżej przedstawiono skutki zdrowotne związane z ekspozycją organizmu ludzkiego na pył zawieszony.

Tabela: Istotne skutki zdrowotne związane z ekspozycją na pył zawieszony

Efekty związane z ekspozycją krótkoterminową: - zapalenie płuc, - objawy oddechowe, - niekorzystne efekty w układzie krążenia, - zwiększenie spożycia leków, - zwiększenie liczby hospitalizacji, - zwiększenie umieralności.

Efekty związane z ekspozycją długoterminową: - przyrost objawów zmniejszenia czynności oddechowej, - zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dzieci, - zwiększenie liczby chronicznych objawów chorób górnych dróg oddechowych, - zmniejszenie czynności oddechowych płuc u dorosłych, - zmniejszenie oczekiwanej długości życia, wynikające przede wszystkim z umieralności, - na choroby układu krążenia i prawdopodobnie na raka płuc.

Źródło: „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 r.”, WIOŚ, Łódź 2014

Zwraca się uwagę, na fakt, że zanieczyszczenia powietrza wpływają w sposób niekorzystny także 
na stan środowiska przyrodniczego, mogą prowadzić do zmian klimatycznych, przyczyniać się 
do zmniejszenia plonów w rolnictwie, niszczenia oraz spowolnienia wzrostu lasów. Stanowią zatem zagrożenie dla całego ekosystemu.

Obszary problemowe gminy Błędów można podzielić na:

- niską emisję pochodzącą z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej,

- emisję substancji szkodliwych z transportu drogowego,

- emisję z przedsiębiorstw.

Niska emisja pochodząca z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Niska efektywność energetyczna budynków.

Znacznym problemem jest niewłaściwa termoizolacja budynków na obszarze Gminy (zarówno prywatnych jak i użyteczności publicznej). Wiele obiektów powstało w latach, kiedy przepisy nie były 
w tym zakresie restrykcyjne, a istniejące nakazy nie zawsze były wdrażane podczas budowy budynków. Efektem są niewystarczające parametry cieplne ścian, których ułomność dodatkowo wzmacnia nieszczelna stolarka okienna, drzwi czy stropodachy. Brakuje efektywnych systemów wentylacji i klimatyzacji. Wszystkie te czynniki sprzyjają powstawaniu znacznych strat ciepła 
w budynku, czego rezultatem jest zwiększone zapotrzebowanie na opał wykorzystywany 
do ogrzewania obiektu. Poniżej przedstawiono efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych, które wskazują na efektywność podejmowanych działań.

Tabela: Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych

| Lp. | Sposób uzyskania oszczędności | Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu poprzedniego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) – bez wymiany okien. | 15 - 25% |
| 2. | Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania ciepła | 10 – 15% |
| 3. | Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub kotłowni, w tym automatyka pogodowa i regulacyjna | 5 - 15% |
| 4. | Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach | 10 – 25% |
| 5. | Wprowadzenie podzielników kosztów | 5 – 10% |

Źródło: Robakiewicz M.: Termomodernizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Biblioteka Poszanowania Energii. Warszawa 2002.

Bezpośrednio z ww. czynnikami połączone są źródła ciepła występujące w poszczególnych obiektach. Wyniki inwentaryzacji są niepokojące, ponieważ stwierdza się, że prawie 90% budynków mieszkalnych posiada piece węglowe nowego lub starego typu. Kolejnym problemem jest rodzaj opału używanego w paleniskach. Najczęściej wykorzystywany jest w tym celu węgiel, miał węglowy, uzupełniane drewnem. Węgiel ze względów ekonomicznych nie jest przeważnie najwyższej jakości. Najgorsza sytuacja występuje jednak, gdy mieszkańcy spalają odpady powstające na co dzień 
w ich gospodarstwach domowych. Wynika to z braku świadomości z płynących zagrożeń, a także złej sytuacji finansowej. Odpady często spalane są tylko po to, aby się ich pozbyć, w sposób szybki, wydaje się bezproblemowy. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji spalania plastikowych opakowań, butelek PET, a nawet gumy. Ze względu na nieprzystosowanie pieców 
do spalania odpadów (zbyt niska temperatura spalania oraz brak filtrów), uwalniane są do powietrza substancje toksyczne i rakotwórcze (dioksyny oraz furany), które niosą zagrożenie dla mieszkańców.

Na skalę problemu niskiej emisji wpływa występująca na danym obszarze zabudowa oraz uwarunkowania środowiskowe. Zwiększone stężenia zanieczyszczeń występują w sezonie grzewczym i w ośrodkach o większej koncentracji zabudowy. Na terenach o zabudowie rozproszonej, emisja niska nie ma takiego znaczenia, gdyż istnieją tam lepsze warunki przewietrzania. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych średnia i wyższa zabudowa o zwartym charakterze sprzyja tworzeniu się sytuacji smogowych. Szczególnie istotnym czynnikiem rozpraszającym jest wiatr, który przy tego typu zabudowie ma ograniczone możliwości przewietrzania. Dla celów grzewczych wykorzystywane są głównie paliwa stałe, generujące znaczne ładunki zanieczyszczeń, a skupienie wielu domów w jednym miejscu dodatkowo wzmaga efekt. Skupiska domów występują głównie w miejscowości Błędów, mniejsze w miejscowościach: Lipie, Wilków Pierwszy, Wilków Drugi, Dańków, Huta Błędowska. Sam Błędów znajduje się w zagłębieniu, co powoduje występowanie smogu w nielicznych dniach roku. Na większości obszarów Gminy nie występują jednak skupiska domów, co wiąże się z faktem że emisja jest niska. Nie występuje tzw. emisja napływowa z pobliskich budynków. Sady i pola hamują rozprzestrzenianie się związków niebezpiecznych. Drzewa również pochłaniają część emisji.

Problemem jest również nadal stosunkowo niska świadomość społeczeństwa co do możliwości inwestowania w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. W przypadku zasadności 
i ekonomicznej opłacalności zarówno w obiektach prywatnych jak i użyteczności publicznej powinno montować się np. kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły opalane biomasą. Są to rozwiązania ekologiczne, które czerpią energię z naturalnych i powtarzających się procesów przyrodniczych, bez generowania szkód dla środowiska. Co za tym idzie, dzięki wykorzystywaniu takich rozwiązań emisja niska ulega zmniejszeniu, albowiem spada zapotrzebowanie na zużywanie tradycyjnego opału.

Emisja substancji szkodliwych z transportu drogowego

Połączenie z gminami sąsiednimi i krajowym układem dróg zapewnia droga wojewódzka nr 725 przebiegająca środkiem Gminy ze wschodu na zachód. Droga obsługuje głównie ruch regionalny. Dwanaście dróg powiatowych pełni role połączeń wewnątrzgminnych. Znaczna część dróg gminnych stanowi uzupełnienie systemu komunikacyjnego dróg powiatowych poprzez poszczególne wsie 
i sołectwa. Mapa poniżej przedstawia położenie Gminy względem ciągów drogowych.

Mapa: Położenie gminy Błędów względem ciągów drogowych

Źródło: www.google.pl/maps/place/Błędów

Ważniejsze ciągi drogowe, charakteryzujące się znacznym ruchem pojazdów położone są poza granicami Gminy. Największe zagrożenie stanowi droga wojewódzka nr 725. Substancje emitowane 
z silników oddziałują na stan czystości w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz 
z odległością. Dlatego też największe strumienie zanieczyszczeń związane są z głównymi węzłami komunikacyjnymi, w tym: wzdłuż ulic o zwartej, obustronnej zabudowie, będących tranzytowymi ciągami komunikacyjnymi (podwyższone stężenia NO2, CO, formaldehydu, benzenu, itp.). Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon i nawierzchni dróg. Największe emisje liniowe będą zatem powstawać przy ww. drodze wojewódzkiej oraz drogach powiatowych, które stanowią główne ciągi komunikacyjne Gminy.

Do zwiększenia emisji liniowej przyczynia się zatem także stan nawierzchni dróg. Spękania, ubytki, nierówność powierzchni, brak wyznaczonych tras dla jednośladów sprawiają, że kierowcy często zmieniają prędkość pojazdu, gwałtownie hamują i przyspieszają, co generuje znaczne ilości spalin. Ruch na drogach wzrasta, albowiem wzrasta zapotrzebowanie na przejazdy do innych miast 
i regionów. Ludność migruje, zamieszkuje w innych miastach, młodzież dojeżdża do szkół 
i na uczelnie wyższe. Zwiększająca się mobilność społeczeństwa oznacza wzrost potrzeb w zakresie podróżowania. Coraz większego znaczenia nabiera czas i komfort, a także niezależność od z góry ustalonych rozkładów jazdy, które nie zawsze odpowiadają indywidualnym potrzebom. Coraz łatwiej jest również nabyć samochód, podaż się zwiększa, a ceny maleją. W tym kontekście komunikacja zbiorowa najczęściej nie jest już konkurencyjna względem indywidualnych środków transportu. Gmina jest regionem sadowniczym, co powoduje konieczność dojazdów do pól, punktów zbytu, itp. W Gminie funkcjonuje 14 grup producenckich, których działalność opiera się na skupie, przechowywaniu oraz sortowaniu owoców. Ich działalność przyczynia się do zwiększania poziomu zanieczyszczeń 
z transportu, na skutek wzrastającej liczby dojeżdżających do nich samochodów ciężarowych (tirów). Wzrost liczby samochodów, pojazdów ciągnikowych, a co za tym idzie częstsze migracje ludności oraz zły stan nawierzchni dróg wiążą się ze wzrostem emisji, w szczególności tlenków azotu, ale również z pyłem pochodzącym ze ścierania: okładzin hamulcowych, opon oraz nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem stanowi emisja pyłu pochodzącego z zabrudzenia jezdni. Stężenia pochodzące od tego typu emisji zależą od typu nawierzchni jezdni, ilości pojazdów, ich wagi oraz opadu deszczu. W grupie zanieczyszczeń generowanych przez transport drogowy znajdują się głównie tlenek węgla, związki azotu, siarki oraz węglowodory i pyły. Emisja ta wzrasta wraz z natężeniem ruchu pojazdów. Wśród konsekwencji wynikających z narażenia organizmu na tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza wymienia się: pogorszenie funkcji płuc u dzieci, powodowanie i zaostrzanie astmy oraz reakcji alergicznych, choroby nowotworowe, w tym w szczególności rak płuc oraz choroby krążeniowo-oddechowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne wpływają również na powstawanie smogu oraz zakwaszanie środowiska, sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej. Stanowią zatem zagrożenie dla całego środowiska przyrodniczego oraz organizmów zamieszkujących te obszary.

Ograniczenie ilości przejazdów jest niemożliwe, wręcz przeciwnie – w wyniku zachodzących zmian społeczno-gospodarczych będzie narastać. W kwestii zmiany środka transportu na bardziej ekologiczny Gmina ma możliwość promowania i zachęcania do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz korzystania z komunikacji zbiorowej, grupowych przejazdów indywidualnymi środkami transportu oraz korzystania z rowerów. Promowane powinny być zasady eko jazdy oraz idea wspólnych przejazdów. Gmina dokłada również wszelkich starań, aby jakość i stan dróg były na jak najwyższym poziomie.

Emisja z przedsiębiorstw

Gmina Błędów to typowa gmina o charakterze rolniczym. Na jej terenie nie funkcjonują zakłady przemysłowe i produkcyjne, które emitowałyby nadmierną ilość zanieczyszczeń do atmosfery. Nie ma tu przemysłu oraz gospodarstw, gdzie emisja może przekraczać obowiązujące normy.

  - Aspekty organizacyjne i finansowe

    - Struktura organizacyjna

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Błędów. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom Gminy, a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania jednostki, konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. Rolą koordynatora Planu jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w Dokumencie były skutecznie realizowane (również poprzez zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach). Wszystkie cele oraz działania w ramach Planu powinny być zgodne ze strategią rozwoju gminy Błędów oraz innymi dokumentami strategicznymi. Ponadto, koordynator powinien również mieć w swoim zakresie inne działania związane z zarządzaniem energią, bezpośrednio nie wynikające z Planu (np.: nadzór nad zaopatrzeniem Gminy w energię i ciepło, zakupy energii itp.).

Koordynacja polityki energetycznej gminy Błędów powinna być powierzona osobie zajmującej się ochroną środowiska naturalnego.

Do zakresu zadań koordynatora należy przykładowo przewidzieć:

- nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze Gminy;

- monitorowanie danych dla oceny realizacji Założeń do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Błędów;

- przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym Gminy;

- przygotowanie raportów o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii;

- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a Założeniami i Planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów;

- opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych;

- opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych;

- wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych;

- przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i ewentualnego uciepłownienia dla obiektów gminy Błędów;

- kontrola w obiektach publicznych eksploatacji i wykonywanego przez jednostki organizacyjne Gminy nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych;

- uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych w obiektach gminy Błędów;

- udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach 
i sieciach energetycznych;

- prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych;

- monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy Błędów;

- prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy Błędów;

- prowadzenie informacji na temat wdrażania Planu;

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią.

Zaleca się również powołanie jednostki opiniująco-doradczej składającej się z przedstawicieli jednostek gminnych oraz tzw. interesariuszy zewnętrznych, która powinna działać w formie okresowych spotkań w formie „Komisji Energetycznej”. Głównym celem spotkań interesariuszy powinno być opiniowanie i doradzanie władzom gminy Błędów w realizacji polityki energetyczno-klimatycznej.

    - Zasoby ludzkie

Podmiotem zarządzającym infrastrukturą gminną objętą poszczególnymi projektami będzie gmina Błędów. Obsługa techniczna, konserwacja oraz bieżąca eksploatacja obiektów będzie zadaniem własnym Gminy. Struktura Urzędu Gminy Błędów jest wydolna organizacyjnie - obecnie na bieżąco wykonuje zadania o podobnej skali. Gmina Błędów zrealizowała lub realizuje projekty unijne. Nigdy nie nastąpiły problemy z realizacją zadania i rozliczeniem projektu. Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu po jego zakończeniu.

MOTYWACJA PRZYSZŁEGO ZARZĄDCY DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOFALOWYCH CELÓW PROJEKTU (UZYSKANIA ZAPLANOWANYCH ODDZIAŁYWAŃ)

Obowiązek zarządu nad infrastrukturą gminną spoczywa na gminie Błędów ustawowo. Zadania mają więc charakter publiczny. Rada Gminy będzie odpowiedzialna za zachowanie celów poszczególnych inwestycji zgodnie z celami opisanymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

TRWAŁOŚĆ FINANSOWA

Środki na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i bieżących prac będą zabezpieczane corocznie w budżecie gminy Błędów, na każdy kolejny rok użytkowania. Środki te będą pochodziły z budżetu Gminy, a więc ze stabilnego źródła finansowania. Gmina Błędów przeprowadziła już klika projektów 
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i nie miała problemów z wdrożeniem i rozliczaniem 
tych projektów. Pracownicy Gminy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Za projekty odpowiedzialni będą pracownicy doświadczeni w realizacji innych projektów unijnych. Gmina posiada również osoby odpowiedzialne za infrastrukturę oświatową, proces inwestycyjny, prawnika, osoby zajmujące się finansami. Skład osobowy gwarantuje zatem wykonalność projektu.

Ocenia się, że wykonawca instytucjonalny posiada odpowiednio stabilne i wydolne struktury wykonawcze dla utrzymywania rezultatów oraz osiągania oddziaływań Planu.

OSTATNIO PRZEPROWADZONE PRZEZ BENEFICJENTA PROJEKTY TO M.IN.:

| nazwa projektu | źródło dofinansowania | całkowita wartość projektu [zł] | kwota dofinansowania [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt przedszkolny w PSP Lipie „Bajkowy zakątek”. | EFS, POKL, działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | 329 682,00 | 280 229,70 |
| Zagospodarowanie centrum dla miejscowości Wilków Pierwszy i Wilków Drugi poprzez odnowę oraz wymianę płyt chodnikowych betonowych na kostkę brukową. | EFOiGR, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich działanie: 2.3 odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa | 255 280,00 | 144 471,00 |
| „Wyrównane szanse” | EFS, POKL, działanie:9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 167 201,50 | 142 121,28 |
| Szansa na rozwój – bezpłatne szkolenia zawodowe dla rolników i domowników terenu Gminy Błędów | EFRR, ZPORR, działanie:2.3.Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | 145 573,00 | 109 179,75 |
| Język angielski – szansa na lepszy start edukacyjny uczniów Gimnazjum w Błędowie | EFS, POKL, działanie:9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | 50 000,00 | 42 500,00 |
| Angielski już od najmłodszych klas w szkole w Wilkowie | EFS, POKL, działanie:9.5. Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | 50 000,00 | 42 500,00 |
| EDUKACJA – szansa na rozwój w Największym Sadzie Europy | EFS, POKL, działanie:9.5. Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | 49 955,00 | 42 461,75 |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) | NFOŚiGW | 951 885,87 | 483 000,00 |
| Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi. | 522 597,94 | 300 000,00 |
| Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 638 000,00 | Dotacja WFOŚiGW: 159 500,00 zł; ZOSP RP Województwa Mazowieckiego: 150 000,00 zł; Komenda Województwa PSP: 100 000,00 zł; OSP Błędów 5 000,00 zł |
| Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów” | Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 | 3 189 521,00 | 1 709 040,00 |
| Przebudowa targowiska gminnego w Błędowie | działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 498 803,09 | 275 505,00 |
| Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipie | 414 Wdrażanie lokalnych strategii dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi | 333 404,00 | 174 512,00 |
| Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Gołoszach | Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawi | 112 425,79 | pożyczka: 96 931,00 |
| Zagospodarowanie centrum miejscowości Błędów | działania 313,322,323„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 | 1 031 802,50 | 495 000,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów | Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; dofinansowywana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Oś 3.- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. | 3 500 000,00 | WFOŚ i GW: Pożyczka: 593 739, 00 oraz pożyczka pomostowa: 1 781 219,77; Około 2,5 mln zł zostanie Gminie zwrócone przez Urząd Marszałkowski |
| Plac zabaw w Błędowie - lokalnie dla pokoleń | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi | 119 758,00 | 62 462,00 |
| Moje Boisko -ORLIK 2012 | Budżet Województwa Mazowieckiego: 309 796,33 zł, Budżet państwa Ministerstwo Sportu: 305 000,00 zł; Budżet Beneficjenta: 323 980,45 |  |  |

Plan będzie wdrażany przez osoby posiadające doświadczenie w realizacji Planów, Strategii 
i Projektów (również finansowanych ze źródeł zewnętrznych).

W REALIZACJI PROJEKTU UDZIAŁ WEŹMIE:

Zespół projektowy - beneficjent planuje samodzielnie zarządzać wdrażaniem Planu ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Za realizację poszczególnych prac projektowych odpowiedzialne będą następujące komórki, sekcje i osoby w ramach struktury Beneficjenta:

- przygotowanie dokumentacji projektowej

Za całość prac związanych z pracami koncepcyjnymi, za przygotowanie założeń projektowych odpowiadał będzie Sekretarz Gminy Błędów. W trakcie tych prac zaangażowana będzie także komórka – Sekcja Zamówień Publicznych.

- rzeczowa realizacja projektu

Za rzeczową realizację Planu odpowiadać będzie koordynator. Zadaniem osób zajmujących się wdrażaniem, będzie kierowanie pracą zespołu projektowego, podejmowanie decyzji, przezwyciężanie trudności komunikacyjnych.

- realizacja finansowa i rozliczenie projektu

Realizacja finansowa i rozliczenie poszczególnych projektów Planu prowadzone będą 
przez pracownika Urzędu, który na co dzień zajmuje się rozliczaniem projektów finansowanych 
ze źródeł zewnętrznych. Do kompetencji tej osoby należeć będzie prowadzenie rozliczeń finansowych 
i sprawozdawczości finansowej.

- zamówienia publiczne

Za całość spraw związanych z zamówieniami publicznymi odpowiadać będzie pracownik Urzędu, który na co dzień zajmuje się Prawem Zamówień Publicznych. Do głównych zadań pracownika należeć będzie koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez gminę Błędów, określanie trybu zamówienia, przygotowanie lub weryfikacja projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- promocja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Działania dotyczące promocji niniejszego Planu będą podejmowane zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach krajowych i wspólnotowych. Wprowadzone rozwiązania będą udostępniane podmiotom trzecim. Plan posiada spójną koncepcję udostępniania jego wyników jednostkom samorządu terytorialnego lub innym zainteresowanym podmiotom. Przyjęte technologie oraz rozwiązania techniczne mogą być zastosowane w innych projektach. Informacje dotyczące projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Przewiduje się, iż ze względu na jeszcze nowatorski charakter poszczególnych projektów Planu, zainteresowanie nim oraz jego rezultatami będzie znaczne. W związku z powyższym gmina Błędów zamierza traktować niniejszy Plan jako projekt sztandarowy, źródło dobrych praktyk, które należy przenieść na inne Plany i Strategie.

    - Zaangażowane strony

Wykonawcą instytucjonalnym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest gmina Błędów, jednostka samorządu terytorialnego posiadająca samodzielną osobowość prawną na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest ona prawnie upoważniona 
i zobowiązana w ramach Ustawy o samorządzie gminnym do realizacji zadań mających na celu utrzymanie systemu ochrony środowiska.

Zadania samorządu gminy to zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy:

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- edukacji publicznej,

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- targowisk i hal targowych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 
i prawnej,

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

- promocji gminy,

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Realizacja Planu w sposób nie budzący wątpliwości mieści się więc w kompetencjach Samorządu. Realizacja poszczególnych zadań Planu nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektów, wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zarówno gminy Błędów jak i instytucji zewnętrznych.

Sprawdzono, że wykonawca instytucjonalny jest w sytuacji stabilności ekonomicznej i posiada zdolność kredytową. Stwierdzono, że wykonawca instytucjonalny nie ma przeszkód w zaciągnięciu długu na poczet pokrycia wydatków projektów zamieszczonych w Planie.

    - Budżet

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektów wchodzących w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z podziałem na źródła finansowania. Kwoty podano w tys. zł.

| Projekt | rok 2015 |  |  |  | rok 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Błędów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wzrost efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2017 |  |  |  | rok 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Błędów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych | 1000 | 850 | 150 | 0 | 1000 | 850 | 150 | 0 |
| Wzrost efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Błędów | 500 | 425 | 75 | 0 | 500 | 425 | 75 | 0 |

cd.

| Projekt | rok 2019 |  |  |  | rok 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne | ogółem | Środki UE | Środki własne | inne |
| Ochrona środowiska naturalnego Gminy Błędów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych | 1000 | 850 | 150 | 0 | 1000 | 850 | 150 | 0 |
| Wzrost efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Błędów | 500 | 425 | 75 | 0 | 500 | 425 | 75 | 0 |

    - Źródła finansowania inwestycji

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych gminy Błędów. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie 
w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań 
w budżecie Gminy oraz jednostek podległych na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Podstawą do wyznaczenia kosztów działań i sposobów finansowania był Wieloletni Plan Inwestycyjny. Ponieważ nie można zaplanować w budżecie Gminy szczegółowo wszystkich wydatków 
z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu gminy Błędów oraz jednostek gminnych na kolejny rok, wszystkie jednostki wskazane w Planie jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014 - 2020

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błędów zgodny jest z RPO WM na lata 2014 – 2020, w szczególności zaś z osią priorytetową IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
i wyróżnionymi w jej zakresie priorytetami inwestycyjnymi:

Priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii W ramach celu szczegółowego planowane są do realizacji, w szczególności następujące typy projektów: - budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. „W ramach priorytetu wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z przedstawionym w diagnozie potencjałem regionu, objęta wsparciem zostanie w szczególności energetyka słoneczna, mała energetyka wiatrowa oraz biogaz. (…) Realizacja założeń będzie opierała się na generowaniu energii w systemie rozproszonym, w oparciu o budowę lokalnych, małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości. Produkcja energii w małych zdecentralizowanych wytwórniach będzie jednocześnie dodatkowym źródłem dochodów lokalnych społeczności. Przy takich założeniach produkcja energii odnawialnej będzie przyczyniać się dodatkowo do wzrostu potencjału ekonomicznego słabych strukturalnie subregionów oraz obszarów wiejskich. (…) Kompleksowe działania przyczynią się do osiągnięcia realnego wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii na Mazowszu. Realizacja przedmiotowych inwestycji będzie możliwa w przypadku dostarczania energii do sieci, jak i wytwarzania jej na własne potrzeby.”

Priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym W ramach celu szczegółowego planowane są do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: - wsparcie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych; - budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. W ramach priorytetu wsparcie będzie skierowane do podmiotów sektora mieszkaniowego (wielorodzinnych budynków mieszkalnych) i budynków użyteczności publicznej jako sektorów, w których łącznie zanotowano największe zużycie energii. Przeprowadzone analizy jako priorytetową wskazują potrzebę modernizacji energetycznej wraz z wymianą wyposażenia obiektów na energooszczędne. Wspierane będą zatem w szczególności działania przynoszące jak najwyższą efektywność energetyczną w ramach jednej inwestycji lub w inwestycji podzielonej na etapy, w rezultacie prowadzącej do głębokiej termomodernizacji obejmującej swoim zakresem m.in.: - ocieplenie obiektu, - wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenie na energooszczędne, - przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), - przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji, - instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, - instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE. (…) Wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego skierowane zostanie również na działania wspierające rozwój wysokosprawnego wytwarzania energii w skojarzeniu w tym również w skali mikro. Przewiduje się realizację inwestycji z zakresu budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu w kogeneracji w tym również z OZE. Możliwa jest również przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w kogeneracji. W celu zapewnienia kompleksowości wsparcia planowana jest budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła w skojarzeniu. Działania z zakresu rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadzone są w ramach strategii niskoemisyjnych (plany gospodarki niskoemisyjnej).”

Priorytet inwestycyjny 4e: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cel szczegółowy: Lepsza jakość powietrza W ramach celu szczegółowego planowane są do realizacji, w szczególności następujące typy projektów: - ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła, - rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie. Nadrzędnym celem interwencji jest poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi tj. CO2, SO2 czy PM10. Zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji służyć będzie wymiana czynnika grzewczego o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, a także bardziej przyjaznego środowisku np. kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wsparcie uzyskają jedynie inwestycje w najlepiej działające indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła), zgodnie z kryteriami określonymi we właściwych przepisach unijnych. (…) Wspierane będą działania mające na celu zmianę sposobu ogrzewania powierzchni poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych a także podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją ku temu szczególnie pilne potrzeby. (…) Wsparciem zatem objęte zostaną inwestycje poprawiające warunki ruchu dla transportu publicznego i niezmotoryzowanego. (…) Dlatego, też inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” tj. polityka parkingowa, udogodnienia dla podróży multimodalnych (centra przesiadkowe i parkingi „parkuj i jedź”). Wsparciem objęte będą również kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu np.: ścieżki rowerowe. Należy jednak podkreślić iż drogi rowerowe nie będą miały charakteru turystycznego a ich rozbudowa przyczyniać się będzie do obniżenia poziomu emisji CO2. Muszą one prowadzić do substytucji ruchu samochodowego, czyli posiadać funkcję komunikacyjną. (…) Dodatkowo możliwe będzie wsparcie inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego (ulic, placów i dróg) na energooszczędne.”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (POIiŚ 2014 - 2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Priorytet inwestycyjny 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Cele szczegółowe: Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z: - ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; - przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; - budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; - instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, - instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego); - instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Priorytet inwestycyjny 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cele szczegółowe: Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej w ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: - przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, - likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), - budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. - likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Priorytet inwestycyjny 4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Cele szczegółowe: Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji Biorąc to pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: - budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; - w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; - budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; - wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach.

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Priorytet inwestycyjny 6.IV Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cele szczegółowe: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: - rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; - rozwój miejskich terenów zieleni.

Programy Priorytetowe

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015 – 2020

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Rodzaje przedsięwzięć: - Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. - Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej: - źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; - pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; - kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; - systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp; - małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe; - mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla budynków mieszkalnych. - Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.

Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Cel programu: Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła. Finansowane są następujące prace remontowe: Grupa I. Prace termoizolacyjne - Ocieplenie ścian zewnętrznych; - Ocieplenie dachu / stropodachu; - Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą; - Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. Grupa II. Instalacje wewnętrzne - Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; - Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej - Instalacja kotła kondensacyjnego; - Instalacja węzła cieplnego; - Instalacja kotła na biomasę; - Instalacja pompy ciepła; - Instalacja kolektorów słonecznych.

System Zielonych Inwestycji – GIS

Program priorytetowy: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu: samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kościelnych osób prawnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Program: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza”

Cel programu: - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza; - zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.

Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe; - pozostałe osoby prawne; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na: - modernizacji lokalnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek); - likwidacji starego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej; - rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci; - budowie sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni; - modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń; - wymianie starego taboru na tabor z silnikami spełniającymi obowiązujące normy EURO lub silniki elektryczne w transporcie publicznym; - inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie ochrony atmosfery.

Program: „Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii”

Cel programu: - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 % w 2020 roku dla Polski oraz wzrost tego wskaźnika w latach następnych; - propagowanie odnawialnych źródeł energii; - upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

Beneficjenci - Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz ich jednostki podległe; - pozostałe osoby prawne; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rodzaje przedsięwzięć: Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na: - zakupie i montażu kolektorów słonecznych; - zakupie i montażu pomp ciepła; - zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych; - budowie małych elektrowni wiatrowych do 200 kW; - budowie elektrowni wiatrowych o mocy nie wyższej niż 5 MWe; - budowie małych elektrowni wodnych; - budowie biogazowni; - wytwarzaniu energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów; - inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Program: „Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji”

Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków.

Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz ich jednostki podległe; - osoby prawne; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rodzaje przedsięwzięć: Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, tj.: - kompleksowa termomodernizacja budynku; - zastosowanie rekuperacji ciepła/ wentylacji z odzyskiem ciepła; - inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony atmosfery w postaci ograniczenia zużycia energii cieplnej.

Program: „Modernizacja oświetlenia elektrycznego”

Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną

Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz ich jednostki podległe; - pozostałe osoby prawne; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rodzaje przedsięwzięć Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

Program: „Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Cel programu: - Poprawa jakości powietrza. - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.

Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego (JST) – Miasta o liczbie ludności powyżej 10.000 mieszkańców

Rodzaje przedsięwzięć Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia, zlokalizowane tylko na terenie województwa mazowieckiego: 1) Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej; b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym; d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. 2) Kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. 3) Utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Program: Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Cel: pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. „Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną", „premią remontową" lub „premią kompensacyjną" stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu. O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: - budynków mieszkalnych, - budynków zbiorowego zamieszkania, - budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, - lokalnej sieci ciepłowniczej, - lokalnego źródła ciepła. Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest: - zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, - zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, - zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, - całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.”

    - Środki finansowe na monitoring i ocenę

Monitoring jest to proces, który ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi w Planie celami. Jego istotą jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione, określenie przyczyn tego stanu rzeczy, a także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele. Innymi słowy, istotą procesu monitoringu i kontroli jest stwierdzenie, czy wynik naszego działania (efekt końcowy) jest zgodny z zamierzeniami (cele i kierunki działania) oraz czy wszystkie czynności 
i środki zastosowanie w działaniu były potrzebne do osiągnięcia zamierzonego stanu. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

MONITORING RZECZOWY obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp w realizacji zapisanych w Planie zadań oraz umożliwiać będzie oceny ich wykonania w odniesieniu do celów rozwoju. Będzie się on posługiwał dwoma rodzajami wskaźników, a mianowicie:

- wskaźnikami produktu (dostarczają informacji o dobrach lub usługach wytworzonych w wyniku realizacji zadań) - opisują one rzeczy materialne lub usługi powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji zadań, np. długość zmodernizowanych dróg, liczba docieplonych obiektów, liczba zamontowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii);

- wskaźnikami rezultatu (dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji zadań) - opisują bezpośrednie i natychmiastowe efekty (korzyści) wynikające z realizacji zadań, np. liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej, liczba osób korzystających z obiektów poddanych termomodernizacji.

MONITORING FINANSOWY obejmować będzie natomiast ocenę racjonalności i sprawności wydatkowania środków finansowych (własnych i zewnętrznych) na realizację ustaleń zawartych 
w Planie.

Monitoring i kontrola realizacji ustaleń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą obejmowały 
w szczególności:

- zbieranie i interpretowanie (oceny) danych opisujących postęp i efekty realizowanych kierunków działań (projektów realizacyjnych);

- bieżący nadzór, kontrolę i ocenę realizacji poszczególnych kierunków działań;

- wczesne diagnozowanie trudności mogących mieć niekorzystny wpływ na realizowane kierunki działań, zwłaszcza na ich terminowość i ostateczne koszty realizacji;

- korygowanie i modyfikowanie planowanych kierunków działań, jeśli nie ma szans i możliwości ich wykonania;

- weryfikację zgodności założonych planów finansowych z faktyczną ich realizacją;

- weryfikację zgodności uzyskiwanych efektów z założonymi celami;

- ocenę efektywności wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji.

Wszystkie wyżej wskazane czynności będą wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników gminy Błędów. Wskazać należy, że czynności te pokrywały się będą 
z monitoringiem strategii rozwoju gminy Błędów oraz poszczególnych projektów. Nie planuje się więc angażowania dodatkowych pracowników. Monitoring nie będzie się też wiązał z dodatkowymi nakładami finansowymi.

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

Inwentaryzację sporządzono na podstawie wytycznych Poradnika „Jak opracować plan działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”. W wielu przypadkach posłużono się danymi dużo dokładniejszymi niż przewiduje Poradnik.

  - Zasięg geograficzny, zakres i sektory

Zasięg geograficzny inwentaryzacji obejmuje cały obszar Gminy Błędów. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona została w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie Gminy, zarówno 
w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. W zakres poniższej inwentaryzacji wzięto 
pod uwagę: bezpośrednie emisje ze spalania paliw w budynkach, instalacjach, emisję z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy, pojazdów poruszających się po obszarze Gminy oraz emisję 
z punktów świetlnych Gminy. Wzięto pod uwagę pośrednie emisje towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w wykorzystywanych przez odbiorców końcowych instalacjach zlokalizowanych na terenie Gminy. Emisja przemysłowa jest trudna do zinwentaryzowania. Brak jest wiarygodnych danych odnośnie zużycia energii przez przedsiębiorstwa. Na obszarze Gminy nie stwierdzono innych emisji.

  - Metodyka inwentaryzacji

Prawidłowo prowadzona gospodarka energetyczna na różnych szczeblach administracyjnych 
np. gminy, nie może bazować na wykorzystaniu jednego źródła energii, konieczne jest zróżnicowanie dostępnych form energii i metod ich przetwarzania. Powoduje to wzrost konkurencyjności poszczególnych nośników energii na rynku paliwowo-energetycznym, a w konsekwencji wzrost 
ich jakości jako paliw i zwiększenie jakości usług energetycznych, tzn. ich wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji. Dywersyfikacja źródeł energii poprzez wykorzystanie energii odnawialnej umożliwia wejście na rynek energetyczny małej energetyki rozproszonej. Zgodnie z wymogami Prawa energetycznego na szczeblu gminnym, powinny być zbilansowane potrzeby energetyczne gminy 
i istniejące możliwości zaopatrzenia w ciepło i elektryczność.

Na terenie Gminy ciepło do ogrzewania obiektów, przygotowania posiłków, c.w.u. i do celów przemysłowych pozyskiwane jest z następujących nośników energetycznych:

- węgla i pochodnych,

- gazu ziemnego GZ – 35,

- oleju opałowego,

- energii elektrycznej.

Celem rozdziału jest zbilansowanie potrzeb energetycznych Gminy oraz wskazanie możliwości racjonalizacji zużycia paliw kopalnych w aspekcie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Przeprowadzone badania dotyczyły:

- zużycia poszczególnych paliw,

- obliczenia powierzchni ogrzewanej i zużycia energii na podstawie pomiarów w szkołach oraz w wybranych budynkach mieszkalnych,

- obliczenia emisji pochodzącej ze spalania paliw.

Dane do obliczeń uzyskano z właściwych instytucji i badań własnych. Bilans energii w gminie Błędów wykonano przyjmując podane niżej założenia. Do ogrzania 1m2 powierzchni mieszkalnej (badania własne) potrzebne jest 0,7 GJ energii. Odpowiadająca tym potrzebom energetycznym moc cieplna wynosi 0,1 kW, czyli 1 kW zainstalowanej mocy odpowiada produkcji energii cieplnej 7 GJ. Przyjmując, że 1 t węgla posiada wartość opałową 21 GJ, można nią ogrzać 30 m2 powierzchni. Zatem w obliczeniach można przyjąć, że do ogrzania 1 mieszkania w gminie Błędów jest zużywane 2,5 t węgla.

Emisję ze spalania paliw obliczono na podstawie jednostkowych wskaźników emisji gazów 
do atmosfery pochodzących ze spalania różnego rodzaju paliw, podanych w tabeli poniżej.

Tabela: Jednostkowe wskaźniki emisji gazów do atmosfery pochodzące ze spalania różnego rodzaju paliw.

| paliwo | wartość opałowa MJ/jedn. nat | emisja w g/GJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| Węgiel kam. | 21 MJ/kg | 90 240 | 750 | 150 | 120 |
| Koks | 22 MJ/kg | 11 080 | 750 | 150 | 120 |
| Drewno | 15 MJ/kg | 0 | 0 | 200 | 150 |
| Słoma | 14 MJ/kg | 0 | 0 | 200 | 150 |
| Olej opałowy | 43 MJ/kg | 77 360 | 195 | 180 | 15 |
| Gaz ziemny | 34 MJ/Nm3 | 55 840 | 15 | 100 | 19 |

  - Budynki będące własnością Gminy

W ramach inwentaryzacji przeprowadzono diagnozę wszystkich budynków będących własnością gminy Błędów. Załącznikiem do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest baza w formacie edytowalnym. Baza powinna być aktualizowana co rok, aby stwierdzić realne oszczędności w emisji substancji niebezpiecznych do powietrza.

Tabela: Obiekty stanowiące własność gminy Błędów

| l.p | położenie budynku | przeznaczenie | powierzchnia użytkowa (m2) | źródło energii | energia zużywana rocznie GJ/rok | udział OZE w bilansie energetycznym (%) | emisja bazowa rok 2015 (w gramach) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CO2 | SO2 | NOx | CO |
| 1 | Urząd Gminy Błędów | administracja publiczna | 456,00 | gaz | 273,60 | 0 | 21165696 | 53352 | 49248 | 4104 |
| 2 | OSP Gołosze | usługi dla mieszkańców | 120,00 | gaz | 72,00 | 0 | 5569920 | 14040 | 12960 | 1080 |
| 3 | OSP Błędów | usługi dla mieszkańców | 143,00 | gaz | 85,80 | 0 | 6637488 | 16731 | 15444 | 1287 |
| 4 | OSP Annopol | usługi dla mieszkańców | 143,00 | elektryczne | 85,80 | 0 | 6637488 | 16731 | 15444 | 1287 |
| 5 | OSP Lipie | usługi dla mieszkańców | 154,00 | gaz | 92,40 | 0 | 7148064 | 18018 | 16632 | 1386 |
| 6 | OSP Zalesie | usługi dla mieszkańców | 121,00 | elektryczne | 72,60 | 0 | 5616336 | 14157 | 13068 | 1089 |
| 7 | OSP Wilków | usługi dla mieszkańców | 120,00 | gaz | 72,00 | 0 | 5569920 | 14040 | 12960 | 1080 |
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach | edukacja | 1 231,00 | gaz | 738,60 | 0 | 57138096 | 144027 | 132948 | 11079 |
| 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie | edukacja | 1 543,00 | gaz | 925,80 | 0 | 71619888 | 180531 | 166644 | 13887 |
| 10 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu | brak funkcji | 1 785,00 | gaz | 1071,00 | 0 | 82852560 | 208845 | 192780 | 16065 |
| 11 | Publiczna Szkoła Podstawowa Im. ST. Federowicza w Lipiu | edukacja | 1 345,00 | gaz | 807,00 | 0 | 62429520 | 157365 | 145260 | 12105 |
| 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie Pierwszym | edukacja | 1 200,00 | gaz | 720,00 | 0 | 55699200 | 140400 | 129600 | 10800 |
| 13 | Przedszkole Samorządowe w Błędowie | edukacja | 870,00 | gaz | 522,00 | 0 | 40381920 | 101790 | 93960 | 7830 |
| 14 | Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie | edukacja | 300,00 | gaz | 180,00 | 0 | 13924800 | 35100 | 32400 | 2700 |
| 15 | Zespół Szkół w Błędowie | edukacja | 2 140,00 | gaz | 1284,00 | 0 | 99330240 | 250380 | 231120 | 19260 |
| 16 | Ośrodek Zdrowia Lipie | usługi dla mieszkańców | 800,00 | gaz | 480,00 | 0 | 37132800 | 93600 | 86400 | 7200 |
| 17 | Ośrodek Zdrowia Błędów | usługi dla mieszkańców | 546,00 | gaz | 327,60 | 0 | 25343136 | 17690,4 | 6224,4 | 2948,4 |
| 18 | Ośrodek Zdrowia Wilków | usługi dla mieszkańców | 342,00 | węgiel | 205,20 | 0 | 15874272 | 40014 | 36936 | 3078 |
| 19 | Biblioteka Błędów | edukacja | 140,00 | gaz | 84,00 | 0 | 6498240 | 16380 | 15120 | 1260 |
| 20 | Komisariat Policji w Błędowie | usługi dla mieszkańców | 87,00 | gaz | 52,20 | 0 | 4038192 | 10179 | 9396 | 783 |
|  |  |  |  |  |  | suma | 630607776 | 1543370 | 1414544 | 120308 |
|  |  |  |  |  |  | suma w tonach | 630,61 | 1,54 | 1,41 | 0,12 |

Źródło: Baza danych na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

POJAZDY

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu Gminy (pojazdy służbowe).

Z tego względu w inwentaryzacji wydzielono następujące kategorie pojazdów:

- osobowe,

- dostawcze,

- specjalne – głównie sprzęt budowlany (ładowarki, koparki, ciągniki rolnicze itp.), pojazdy ratownictwa gaśniczego.

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną ze spalaniem z wyżej wymienionych pojazdów.

Tabela: Emisja CO2 z pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Błędów

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z pojazdów | 14,34 ton |

OŚWIETLENIE ULICZNE

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, iluminacji budynków.

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z oświetleniem publicznym.

Tabela: Całkowita emisja CO2 związana z oświetleniem publicznym na obszarze Gminy

| l.p. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z oświetlenia publicznego | 13,32 ton |

  - Budynki prywatne

Budynki prywatne są największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza w całej gminie Błędów. Niestety przeprowadzenie wnikliwej diagnozy jest bardzo trudne. Wyniki inwentaryzacji są niepokojące ponieważ stwierdza się, że prawie 90% budynków posiada piece węglowe nowego 
lub starego typu. Mieszkańcy wybierają węgiel bo jest najtańszy. Tona węgla to wydatek od 400 
do 800 zł. Koszt ogrzania 100 metrowego mieszkania to koszt 1400 zł na sezon. Dla porównania ogrzewanie gazem jest średnio dwa razy droższe. Niepokój budzi fakt, że piece węglowe są instalowane nawet w nowych domach. Na podstawie analizy w terenie oraz ilości budynków na terenie Gminy oszacowano szacunkową emisję płynącą z domów prywatnych. Wskazać należy, że większość budynków (95%) to domy jednorodzinne.

Analizując przybliżoną emisję zanieczyszczeń w gminie Błędów (szczątkowe dane pozwalają 
na określenie jedynie emisji przybliżonej, lecz wskazać należy, że odchylenie od realnych wartości nie będzie większe niż 15%), przyjęto średnie wartości wielkości dla domów jednorodzinnych. Uśredniając przyjęto następujące wartości:

- powierzchnia ogrzewana domu/mieszkania – 87,04 m2 (dane GUS),

- standard energetyczny budynku – budynek średnio izolowany (zapotrzebowanie około 140 kWh/MW/rok),

- ilość osób korzystających z ciepłej wody – 4,

- zapotrzebowanie na wodę na osobę – 60l/osobę (potrzeby standardowe przyjmowane 
dla terenów wiejskich),

- temperatura ciepłej wody użytkowej – 45 stopni C,

- średnia temperatura wewnątrz – 19 stopni C,

- liczba dni korzystania z wody – 325,

- cyrkulacja – brak.

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe (tych w Gminie najwięcej), sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej również ulega nieznacznemu obniżeniu.

Wykres: Sposób ogrzewania budynków prywatnych (udział procentowy)

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem elektrycznym.

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego węglem kamiennym, ekogroszkiem + bojlerem elektrycznym [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na miał | 17257 | 710.57 | 17.83 | 97.45 | 14.21 |
| Kocioł na „ekogroszek” | 14202 | 584.80 | 14.67 | 80.20 | 11.70 |
| Kocioł na „ekogroszek” + bojler elektryczny | 13369 | 550.47 | 13.81 | 75.49 | 11.01 |

Wizja lokalna określiła przybliżoną ilość domów prywatnych opalanych miałem węglowym oraz ekogroszkiem. Na tej podstawie oszacowano unos substancji niebezpiecznych do powietrza.

Kocioł na miał – 84% domów/mieszkań, czyli 2144 sztuk.

Tabela: Unos substancji niebezpiecznych do powietrza: kocioł na miał – 84% domów/mieszkań, czyli 2144 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na miał | 36993486 | 4595363,9 | 38221,81 | 208901,6 | 30461,69 |

Ekogroszek – 5% domów, czyli 128 sztuk.

Tabela: Unos substancji niebezpiecznej do powietrza: ekogroszek – 5% domów, czyli 128 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ekogroszek | 1812175,2 | 74620,48 | 1871,892 | 10233,52 | 1492,92 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym.

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego olejem opałowym [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł niskotemperaturowy | 8852 | 5.29 | 0.19 | 17.90 | 6.32 |
| Kocioł kondensacyjny | 7311 | 4.37 | 0.16 | 14.78 | 5.22 |
| Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne | 6842 | 4.09 | 0.15 | 13.84 | 4.88 |

Olej opałowy – 1% domów, czyli 26 sztuk.

Tabela: Olej opałowy – 1% domów, czyli 26 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej opałowy (przyjęto piec kondensacyjny) | 225903 | 135,0008 | 4,8488 | 456,808 | 161,2864 |

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem.

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego drewnem [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na zgazowanie drewna | 664 | 404.75 | 0.48 | 201.11 | 6.58 |
| Kocioł na pelety | 1976 | 58.46 | 0.42 | 5.98 | 5.79 |

Drewno– 6% domów, czyli 156 sztuk.

Tabela: Drewno – 6% domów, czyli 156 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drewno | 101 672 | 61975,32 | 73,4976 | 30793,96 | 1007,53 |

Jeśli chodzi o drewno jest ono sezonowo stosowane w wielu domach w gminie Błędów. Bogactwo sadów powoduje, że mieszkańcy posiadają znaczne ilości drewna. Jednak należy zaznaczyć, 
że w wielu domach stanowi ono tylko uzupełnienie dla węgla.

Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek).

Tabela: Obliczenia dla pojedynczego domu ogrzewanego gazem LPG (1 budynek) [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł kondensacyjny | 5723 | 3.38 | 0.01 | 0.09 | 2.48 |

Gaz LPG – około 4% domów, czyli 102 sztuk.

Tabela: Gaz LPG – około 4% domów, czyli 102 sztuk [kg/rok]

|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz LPG | 584 204 | 345,0304 | 1,0208 | 9,1872 | 253,1584 |

Spalanie paliw powoduje emisję zanieczyszczeń. Wysokie znaczenie odgrywa w tym zakresie nie tylko rodzaj paliwa, ale także konstrukcja kotła grzewczego i palnika oraz ustawienie jego parametrów pracy. Do podstawowych produktów spalania należą: dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O i tlenki azotu NOx. W zależności od rodzaju paliwa i przebiegu spalania, emitowane mogą być poza tym: związki siarki SOx, tlenek węgla CO i pył.

Dwutlenek węgla CO2 nie jest traktowany jako zanieczyszczenie, ale jako gaz powodujący efekt cieplarniany. Stanowi on bowiem końcową postać związku węgla powstałą przy prawidłowym całkowitym spalaniu paliwa. Węgiel jako pierwiastek jest składnikiem każdego paliwa, stanowiąc nośnik energii w nim zawartej. Niekorzystne spalanie paliwa powoduje, że produktami mogą być: tlenek węgla CO lub niespalony węgiel C. Szczególnie tlenek węgla CO (czad) stanowi zagrożenia 
dla człowieka, w przypadku zwiększonego stężenia w zamkniętych pomieszczeniach.

Tlenki azotu stanowią nieunikniony produkt spalania, z racji ich zawartości w powietrzu na poziomie 78%. Związki siarki emitowane są przy spalaniu paliw stałych (węgiel), a także przy spalaniu oleju opałowego. Emisje zanieczyszczeń można obniżać stosując nowoczesne wysokosprawne źródła cieplne, dodatkowo wspomagając je Odnawialnymi Źródłami Energii, jak w szczególności instalacjami solarnymi.

Tabela: Tabela sumaryczna

|  | CO2 (kg/rok) | CO (kg/rok) | Pył (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 39 717 440 | 4 732 440 | 40 173 | 250 395 | 33 377 |

|  | CO2 (ton/rok) | CO (ton/rok) | Pył (ton/rok) | SO2 (ton/rok) | NOx (ton/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suma | 39 717 | 4 732 | 40 | 250 | 33 |

Wykres: Udział substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza atmosferycznego z budynków prywatnych gminy Błędów

Jak już wspomniano, badanie oparto na wartościach uśrednionych i w dużej mierze obserwacjach. Choć obliczone wartości mogą zawierać 15% odchylenia, to dane jasno ukazują problem Gminy. Jest nim emisja z domów prywatnych. Szczególnie chodzi o domy opalane węglem i ekogroszkiem. Tutaj emisja wszystkich badanych związków jest największa. Dlatego też - w okresie wdrażania Planu - Gmina musi skupić się na zmniejszeniu emisji z domostw opalanych węglem i jego pochodnymi. Problem występuje głównie w domach wybudowanych przed rokiem 1990. Niezbędne staje się wprowadzenie szczególnych form wsparcia dla zmiany źródeł ogrzewania. Innym problemem staje się fakt, że budynki starego typu nie są poprawnie docieplone lub w ogóle jak na zdjęciu poniżej.

Zdjęcia. Szereg domów w gminie Błędów – żaden z nich nie jest docieplony

Cała gmina charakteryzuje się ciekawym zagospodarowaniem przestrzennym. W krajobrazie dominują sady. Jest to region słynący z produkcji jabłek i innych owoców. Domy rozsiane są pośród sadów i pól. Wiele domów nie graniczy z sąsiadami (np. miejscowości Wilkonice, Ziemięcin, Wilhelmów, Zofiówka, Oleśnik, Roztworów). Ma to swoje konsekwencje dla emisji. Na większości obszarów Gminy nie występują więc skupiska domów, co wiąże się z faktem że poziom emisji jest niski. Nie występuje tzw. emisja napływowa z pobliskich budynków. Sady i pola hamują rozprzestrzenianie się związków niebezpiecznych. Drzewa również pochłaniają część emisji.

Występują również skupiska domów – głównie w miejscowości Błędów, mniejsze w Wilkowie Pierwszym i Drugim, Hucie Błędowskiej, miejscowościach Lipie oraz Dańków. Sam Błędów znajduje się w zagłębieniu, co powoduje występowanie smogu w nielicznych dniach roku.

TRANSPORT

Podgrupa ta zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach poruszających się po terenie Gminy. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez Gminę. Zgodnie z ogólnokrajowym trendem wzrasta ilość samochodów, jak również pojazdów ciągnikowych oraz intensywność ich użytkowania, co przekłada się na wzrost emisji z transportu. Jednocześnie średnia wieku pojazdów w Polsce ulega zmianie (jest coraz większy udział samochodów nieprzekraczających 10 lat), zatem zmniejsza się średnie zużycie paliw. Źródłami emisji w tej grupie są procesy spalania benzyn, oleju napędowego oraz LPG, przy czym udział benzyn zmniejsza się 
na korzyść oleju napędowego i LPG.

Co jednak istotne, w okresie programowania 2007 – 2014 wzrosła liczba pojazdów na terenie Gminy, głównie nowoczesnych ciągników sadowniczych, które generują do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń.

W poniższej tabeli przedstawiono całkowitą emisję CO2 związaną z transportem.

Tabela: Całkowita emisja CO2 związana z transportem

| lp. | rodzaj | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita emisja CO2 z transportu | 21,42 ton |

  - Przedsiębiorstwa

Gmina Błędów to typowa gmina o charakterze rolniczym. Nie występuje tu ani jedno przedsiębiorstwo mające jakiekolwiek oddziaływanie na powietrze atmosferyczne. Nie ma tu przemysłu oraz gospodarstw, gdzie emisja może przekraczać obowiązujące normy.

- Działania/zadania i środki zaplanowane 
na cały okres objęty planem

W poniższej tabeli zaprezentowano projekty wytypowane do realizacji w latach 2015 – 2020. W razie potrzeb i możliwości lista projektów będzie uaktualniana.

Nazwa projektu

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Błędów poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych

Opis projektu

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą największym problemem Gminy jest emisja pochodząca ze źródeł punktowych (domów prywatnych). Większość osób do ogrzania domów i ciepłej wody użytkowej w dalszym ciągu używa drewna i węgla. Powoduje to miejscowe zadymienia. Sposobem na ograniczenie emisji jest montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych na domach prywatnych. Technologia będzie dostosowana do warunków oraz oceniona pod kątem efektywności dla danego budynku.

Szacowane koszty

Szacowany koszt projektu to około 4 000 000 PLN. Wkład UE – do 3 400 000,00 PLN Wkład własny Gminy Błędów – 600 000,00 PLN

Szacowana data realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2017 – 2020

Wpływ na realizację Planu

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać będzie środowisko naturalne całej Gminy.

Wskaźniki osiągnięcia celów

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, - poprawa zdrowotności mieszkańców, - spadek kosztów utrzymania budynków;

Projekty uzupełniające

- Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych.

Nazwa projektu

Wzrost efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Błędów

Opis projektu

Planuje się głęboką termomodernizację budynków należących do Gminy Błędów. Budynki te zostaną poprawnie docieplone. W miarę możliwości i uwarunkowań technicznych wymienione zostaną źródła ciepła na ekologiczne. Planuje się również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym.

Szacowane koszty

Szacowany koszt projektu to około 2 000 000 PLN. Wkład UE – do 1 700 000,00 PLN Wkład własny Gminy Błędów – 300 000,00 PLN

Szacowana data realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2017 - 2020

Wpływ na realizację Planu

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać będzie środowisko naturalne całej Gminy.

Wskaźniki osiągnięcia celów

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, - poprawa zdrowotności mieszkańców, - spadek kosztów utrzymania budynków;

Projekty uzupełniające

- Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych.

- Wskaźniki monitorowania

Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia adaptacja Planu, pozwala ten proces stale usprawniać. Raport z wdrażania Planu powinien obejmować wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2.

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania Planu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało 
i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

Monitorowania wdrażania Planu oraz jego poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Planu i jego realizacji, w skład Komitetu Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie Planu. Skład Komitetu Monitorującego przedstawiać się będzie zatem następująco:

- Wójt Gminy Błędów,

- Koordynator Zespołu.

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz w roku. Istnieje możliwość częstszych spotkań. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i całego Planu w aspekcie finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Planu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych. Na koniec każdego podokresu planowania Koordynator sporządzi raport końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania 
w kontekście założeń. Wszelkie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Planu, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny 
do wglądu w Urzędzie Gminy w Błędowie.

Zgodnie z potrzebami i typem gminy Błędów zaprojektowano następujące wskaźniki monitoringu:

Transport

W Planie zrezygnowano z umieszczenia wskaźników dotyczącej polityki transportowej. Gmina nie ma jakiejkolwiek możliwości wpływania na tę politykę ani wiarygodnego pomiaru wskaźników. Monitoring wskaźnika odbywać się będzie na postawie danych z pomiaru ruchu na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych i wojewódzkich. Gmina zamierza wdrażać również akcje informacyjne i promocyjne dotyczące ekologicznych środków transportu, eko jazdy oraz wspólnych przejazdów.

Budynki

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: - Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza w budynkach publicznych i prywatnych na terenie gminy Wskaźnik będzie monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej i powykonawczej danego projektu. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie musiał ocenić, jak zmieni się emisja CO2 i innych substancji do powietrza atmosferycznego po oddaniu projektu. Każdy projekt będzie musiał obejmować analizę opcji ze wskazanymi wskaźnikami emisji i opłacalności ekonomicznej. Dla każdego budynku publicznego sporządzono bazową inwentaryzację emisji CO2. Monitoring będzie więc mógł się odbywać w oparciu o analizę bazową. Pamiętać jednak należy, że analiza została sporządzona w oparciu o oficjalne wskaźniki i mogą się one różnić biorąc pod uwagę temperatury w danym roku. Rozbieżności będą więc niewielkie. W miarę dostępnych danych prowadzony będzie również monitoring w domach prywatnych. Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator. - Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w budynkach publicznych i prywatnych. W tym momencie udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy jest bliski zeru. Dlatego jako poziom bazowy przyjmuje się zero. Gmina Błędów, o ile będzie to możliwe, będzie czynnie pomagać w instalacji kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych, dlatego będzie w stanie monitorować ich ilość. We własnych budynkach monitoring odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót. Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator. - Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków publicznych. Gmina Błędów wdrażać będzie projekty zmierzające do zastąpienia istniejących źródeł energii źródłami odnawialnymi (fotowoltaika, pompy ciepła, kogeneracja). Zainstalowane mierniki muszą analizować, jak duży udział w poszczególnym obiekcie zajmuje energia tworzona ze źródeł odnawialnych. Za monitoring odpowiedzialny będzie koordynator.

Lokalna produkcja energii

Wskazano następujące wskaźniki monitoringu budynków: - Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje. Lata 2015 – 2020 to lata, w których rozwijać się będzie lokalna energetyka. Monitorowane będą dane dotyczące energii powstającej w lokalnych instalacjach (farmach wiatrowych, fotowoltaicznych i innych). Dane pozyskiwane będą na podstawie warunków wydawanych przez gminę Błędów oraz innych ogólnodostępnych danych. Za monitoring wskaźnika odpowiedzialny będzie koordynator.

Zaangażowanie sektora prywatnego

Zrezygnowano ze wskaźnika w dziale zaangażowanie sektora prywatnego. Na terenie gminy Błędów znajdują się małe firmy monterskie (czasami jednoosobowe). Dynamika powstawania i zamykania tych firm zależy od bieżącego popytu. Dlatego też monitoring tego wskaźnika nie obrazuje realnych trendów gospodarczych na terenie Gminy.

Poniżej przestawiono szacowane wskaźniki osiągnięcia poszczególnych wskaźników do roku 2021. Wskaźniki zaprezentowano rosnąco.

| Wskaźnik | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział budynki |  |  |  |  |  |  |
| Procentowy spadek CO2 uwalnianego do powietrza w budynkach publicznych i prywatnych na terenie Gminy [%] | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w budynkach publicznych i prywatnych [m2] | 0 | 50 | 200 | 400 | 600 | 900 |
| Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym budynków publicznych [%] | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 |
| Lokalna produkcja energii |  |  |  |  |  |  |
| Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez lokalne instalacje [MW] | 0 | 0,001 | 0,03 | 0,5 | 2 | 4 |

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska:

- o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15 %);

- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business 
as usual) na rok 2020.

Źródło: Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/ 9.3/2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publiczne plany gospodarki niskoemisyjnej

Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny, Portal informacyjny www.stat.gov.pl

Przyrost naturalny stanowi różnicę pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Błędów 2010 rok

GUS, Bank Danych Lokalnych

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Błędów, 2008 rok

Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 15 marca 2013 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błędowie

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Błędów 2010 rok

Ibidem

Ibidem

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Błędów, 2010 rok

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów, 2012rok

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

Rozporządzenie Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r

Uchwała nr XVIII.115.2012 Rady gminy Błędów z dnia 28 sierpnia 2012 r. W sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Błędów, 2010 rok

Ibidem

Źródło: Uchwała Nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

Uchwała nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu.

Uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Źródło: Uchwała Nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowokomunalnego, Praca wykonana pod kierunkiem Thomasa Schönfeldera, www.mos.gov.pl

Najwyższa Izba kontroli, www.nik.gov.pl, informacja z dnia 29 grudnia 2014 roku

www.bgk.com.pl

Wykorzystano: Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”